## Folha1
TABELA MAIO 26
Código | Descrição | PVP
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services
HON-CGW-MBB | O CLSS Gateway é a interface Honeywell Fire que se liga a um painel de controlo ou a uma rede de painéis de incêndio Honeywell, servindo de portal entre o painel de controlo, a nuvem e os dispositivos periféricos. O CLSS Gateway permite-lhe ler o inventário do sistema de dispositivos ligados a partir de um painel de controlo ou rede de painéis de controlo e transmitir estes dados para a Honeywell Cloud. Ligação Wi-fi e/ou Ethernet | 802.6667
HW-LTE-M-EN54 | Communicator CLSS Pathway da Honeywell Fire é uma plataforma de comunicações diferenciada com via dupla, suporte dual SIM para vários operadores por país e funcionalidades integradas com a tecnologia CLSS Cloud. Comunicação de estado de 6 entradas digitais. Certificação EN54-21. Antena incluída. | 430.5
CCM2-GLOBAL | Módulo de comunicações 4G com dupla SIM, inserível na passarela HON-CGW-MBB. Permite conectividade 4G principal e secundária. Inclui 2 cartões SIM e antena instalável no exterior da caixa. | 523.8333
CCM2-ANTKIT-EXT2 | Kit opcional de antena secundária diversificada para CCM2-GLOBAL | 203
CCM2-ANTKIT-OUT25 | Kit opcional de antena externa para CCM2-GLOBAL. Inclui cabo de 25' (7,6 m). | 525
CCM2-ANTKIT-OUT50 | Kit opcional de antena externa para CCM2-GLOBAL. Inclui cabo de 50' (14,2 m). | 812
CLSS-BC | Rolo de 1000 etiquetas de código de barras para facilitar a manutenção dos elementos não ligados ao painel de controlo analógico. | 240
CENTRAIS FlexES
FX808392 | PAINEL FLEXES ATÉ 2 LOOPS. REQUER TECLADO FX808324. | 5598
FX808394 | PAINEL FLEXES 10 LOOPS. REQUER TECLADO FX808324. | 6448.5
FX808397 | CENTRAL FLEXES 18 LOOPS. REQUER TECLADO FX808324. | 6852
FX808324 | TECLADO TÁCTIL DE CONTROLO CAPACITIVO COM DISPLAY GRÁFICO A CORES DE 5,7" | 3681
FX808325 | FRONTAL CEGO PARA FLEXES | 81
FONTES DE ALIMENTAÇÃO AUX. FlexES
FX808363 | FONTE ALIMENT. AUX.24V/12AH FLEXES | 1953
FX808364 | FONTE ALIMENT. AUX.24V/26AH FLEXES | 2166
FX808330 | CONECTOR DE 3 VIAS FLEXES | 87
FX808455 | CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5 M | 222
CABINAS E ACESSORIOS FlexES
FX808313 | CABINE 2XBATERIAS 26AH FLEXES | 582
FX808314 | CABINE 4XBATERIAS 12AH FLEXES | 582
FX808322 | PLACA BASE ESQ,/SUPERIOR FLEXES | 234
FX808323 | PLACA BASE DIR./INFERIOR FLEXES | 234
MÓDULOS DE LOOP FlexES
FX808331 | PLACA LOOP ESSERBUS/PLUS FLEXES
FX808332 | PLACA LOOP FLEXES ISOLAD.GALVANICO | 333
FX808328.RE | MODULO CPU REDUNDANTE FLEXES | 6256.5
REPETIDORES CENTRAIS FlexES
FX808464 | REPETIDOR FLEXES SUPERFICIE | 2667
784716 | MODULO ADAPT. REDUNDANTE | 1635
784871 | Módulo RS485 para interface série Ethernet bidireccional SEI2. Permite a ligação de repetidores FX808464 num anel juntamente com 784716. | 340.5
CENTRAIS SERIE IQ8CONTROL
808003 | Equipamento básico de uma central de detecção de incêndios algorítmica, expansível de 1 a 2 loops de 127 elementos. Requer visor frontal 786006 (ESP) ou 788604 (PORT) | 3873
808004 | Equipamento básico de uma estação de detecção de incêndio algorítmica, expansível de 1 a 5 loops de 127 elementos. Requer visor frontal 786006 (ESP) ou 788604 (PORT) | 4420.5
786006 | Visor de 8 linhas x 40 caracteres iluminado para unidades de controlo IQ8Control C/M em espanhol | 1101
786004 | Visor de 8 linhas x 40 caracteres iluminado para unidades de controlo IQ8Control C/M em português | 1404
ACESSORIOS CENTRAIS IQ8CONTROL
772476 | MODULO EXPANSÃO 3 MICROM. | 361.5
772477 | MODULO EXPANSÃO 3 RELES | 478.5
804382.D0 | MICROMODULO LOOP PLUS IQ8C | 289.5
784842 | MICROMODULO COMS. RS232/TTY | 555
789303 | CAIXA EXP. TRANSPONDER IQ8C/M | 744
789300 | CAIXA EXP. BATERIAS 24V. IQ8C/M | 714
743245 | BOMBINE+CHAVE 801 TECLADO IQ8 | 31.8
743248 | BOMBINE+CHAVE 901 PORTA IQ8 | 31.8
786100 | FRONTAL CEGO CENTRAL IQ8C | 47.1
789860.10 | INTERFACE TOOLS 8000 | 1357.5
POL-ESS TOUCH | VERIFICADOR LOOP ESSER | 2641.5
ESSERNET
FX808340 | PLACA ESSERNET FLEXES 62,5KBD | 658.5
FX808341 | PLACA ESSERNET FLEXES 500KBD | 658.5
784840.10 | MICROMODULO RED ESSERNET 62,5KBD | 625.5
784841.10 | MICROMODULO LOOP PLUS IQ8C | 624
784768 | CONVERSOR/AMPLIFICADOR DE CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO PARA REDE ATÉ 3 KM (1 UNIDADE POR CANAL). | 1479
784769 | CONVERSOR/AMPLIFICADOR DE FIBRA PARA CABO DE FIBRA MULTIMODO PARA REDE ATÉ 20 KM (1 UNIDADE POR CANAL). | 3213
SOFTWARE DE GESTÃO
TG-BASE | Chave USB sem licenças, para a utilização do programa de gestão gráfica. Deve ser encomendado juntamente com TG-C e/ou TG-PLUS. | 2952.9
TG-C | A licença extra a ser adicionada ao TG-BASE, inclui a possibilidade de ligação a uma central convencional, a uma central analógica ESSER ou a até 10 detectores de aspiração Vesda compatíveis. Se quiser acrescentar esta licença a um TG existente, é necessário indicar o número do TG-BASE existente. Consulte a tabela de equivalência no nosso sítio web. Indicar SEMPRE o modelo de central a ser licenciada. | 977.5
TG-PLUS | A licença extra a ser adicionada ao TG-BASE, inclui a possibilidade de ligação por Modbus ou a um PC adicional. Se quiser acrescentar esta licença a um TG existente, é necessário indicar o número do TG-BASE existente. Consulte a tabela de equivalência no nosso sítio web. Indicar SEMPRE o modelo de central a ser licenciada. | 2952.9
784850 | Interface Serial Essernet (SEI2) para ligação de dispositivos externos através da rede essernet. Requer módulo de comunicações RS-232 (784870), e módulo de rede essernet 62,5 Kdb (FX808340) ou 500 Kdb (FX808341). | 1827
784870 | Módulo adicional RS-232 para ligação ao 784850 (SEI2) | 340.5
784852 | Interface de série Essernet redundante (SEI2net) 16,5KBd, até 16 dispositivos em rede | Consultar
784853 | Interface de série Essernet redundante (SEI2net) 500KBd, até 31 dispositivos em rede | Consultar
764856.10 | Módulo de comunicação RS232/TTY para ligação ao sistema CLSS para descarregamento de relatórios de manutenção | 760.5
TG-IP1-SEC | REDIRECC. PUERTO IP 10/100MHZ AES128 ENCRIP. | 918
ESSER SELF-TEST
802271-ST | Detetor SELF-TEST IQ8 termovelocimétrico, com microprocessador individual com funcionamento em sistemas de inteligência distribuída. Necessita base 805590. | 163.5
802371-ST | Detetor SELF-TEST IQ8 Ótico, com microprocessador individual com funcionamento em sistemas de inteligência distribuída. Necessita base 805590. | 162
802373-ST | Detetor SELF-TEST IQ8 Multissensorial Ótico Térmico, com microprocessador individual com funcionamento em sistemas de inteligência distribuída. Necessita base 805590. | 205.5
802374-ST | Detetor SELF-TEST IQ8 Duplo Ótico-Térmico, com microprocessador individual com funcionamento em sistemas de inteligência distribuída. Necessita base 805590. | 193.5
802375-ST | Detetor SELF-TEST IQ8 Ótico Alta Sensibilidade e Térmico,OTBlue com microprocessador individual com funcionamento em sistemas de inteligência distribuída. Necessita base 805590. | 249
KITS / BUNDLES
BUNDLE-IBIT-O | Kit composto por 60 uds. detector óptico 802371 e 60 uds. base standard 805590. | 6502.5
BUNDLE-IBIT-OTBLUE | Kit composto por 60 uds. detector óptico-térmico de alta sensibilidade, OTBlue, 802375 e 60 uds. base standard 805590. | 9867
BUNDLE-IBIT-O2T | Kit composto por 60 uds. detector óptico-térmico 802374, O2T, e 60 uds. base standard 805590. | 8086.5
BUNDLE-IBIT-MCP-C | Kit composto por 150 uds. botão 804973 e 150 uds. caixa de montagem 704980. | 18303
BUNDLE-IBIT-MCP-L | Kit composto por 40 uds. módulo eletrónico de botão 804905 e 40 uds. caixa frontal de botão 704900. | 4666.5
BUNDLE-IBIT-VAD | Kit composto por 30 uds. sirene com flash 807224RW e 30 uds. base de montagem vermelha 806202. | 10990.5
DETECTORES IQ8
802171 | DETECTOR IQ8 TEMPERATURA FIXA | 114
802177 | DETECTOR IQ8 ALTA TEMP. CLASSE B | 124.5
802271 | DETECTOR IQ8 TERMOVELOC. | 111
802371 | DETECTOR IQ8 OPTICO | 118.5
802371.BLACK | DETECTOR IQ8 OPTICO COR PRETA | 145.5
802373 | DETECTOR IQ8 OPTICO-TERMICO | 159
802373.BLACK | DETECTOR IQ8 OPTICO-TERMICO COR PRETA | 159
802374 | DETECTOR IQ8 O2T | 150
802374.BLACK | DETECTOR IQ8 O2T COR PRETA | 231
802375 | DETECTOR IQ8 OTBLUE | 186
802375.BLACK | DETECTOR IQ8 OTBLUE COR PRETA | 187.5
802473 | DETECTOR IQ8 OTG | 294
DETECTORES IQ8QUAD
802382 | DETECTOR IQ8QUAD OPTICO+SIRENE | 207
802382.BLACK | DETECTOR IQ8QUAD OPTICO+SIRENE COR PRETA | 403.5
802383 | DETECTOR IQ8QUAD O2T + FLASH | 268.5
802384 | DETECTOR IQ8QUAD O2T+SIRENE | 231
802384.BLACK | DETECTOR IQ8QUAD O2T+SIRENE COR PRETA | 471
802385 | DET. IQ8QUAD O2T+FLASH+ALTA VOZ | 351
802386 | DETECTOR IQ8QUAD O2T + ALTA VOZ | 265.5
802385.SV98 | DET. IQ8QUAD O2T/FST CAT/PORT | 475.5
802386.SV98 | DET. IQ8QUAD O2T/SP CAT/PORT | 261
ACESSORIOS DETECTORES IQ8QUAD
805590 | BASE STANDARD SERIE IQ8 | 15.1333
805590.BLACK | BASE STANDARD SERIE IQ8 COR PRETA | 20.1
805571 | ADAPTADOR MONTAG. SEMI EMB.IQ8 | 28.6333
SMK-IQ8 | BASE P/ENTRA. TUBO 22MM IQ8 | 16.5
805577 | PACK 10X SUPORTES FIXAÇÃO TECTO FALSO (anteriormente SFT2000) | 49.4
805576 | PACK 10 SUPORTES ETIQ. BASE DET. | 19.2
805588 | PACK 50 COBERTURAS DET. ESSER IQ8 | 35.7
805589 | PACK 50 COBERTURAS DET. IQ8QUAD | 33.3
805570 | PROTETOR IP 42 PARA BASE DE DETECÇÃO IQ8. FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 10 UNIDADES. | 74.7
805573 | PROTETOR IP 43 PARA BASE DE DETECTOR IQ8. FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 5 UNIDADES. | 73.5
805572.50 | BASE IP43 ADICIONAL PARA DETECTORES IQ8 COM ENTRADA DE TUBO M20, PARA AMBIENTES ÚMIDOS. | 17.8333
781814 | INDICADOR ACÇÃO IQ8/9000/9200 | 18
850054 | Serviço de pintura para bases Esser. A ser adicionado à encomenda de base. RAL e acabamento devem ser indicados. Encomenda mínima 20 unidades | 51.8333
850055 | Serviço de pintura para detectores Esser. A ser adicionado à ordem do detector. RAL e acabamento devem ser indicados. Encomenda mínima 20 unidades | 88.0667
781551 | Jaula protetora para detetores. Proteção do detetor contra impactos, compatível com todas as bases. | Consultar
DETECTORES DE CONDUCTA
781463 | CAIXA DET.CONDUCTA IQ8QUAD | 355.5
802379 | DET.CONDUCTA 781443 OT IQ8 QUAD | 283.5
781464 | FILTRO SUBST. CONDUCTA 781463. pedaços 10 | 304.5
781466 | TUBO ASPIRAÇÃO 0,6M IQ8QUAD | 82.5
781467 | TUBO ASPIRAÇÃO 1,5M IQ8QUAD | 163.5
781468 | TUBO ASPIRAÇÃO 2,8M IQ8QUAD | 253.5
781462 | Extensão de tubo venturi de 1m. Compatível com a caixa do detetor de condutas, para extensão do tubo de 0,6m ou tubo de 1,5m. | Consultar
781469 | KIT MONT. 781443 COND.CIRCULAR | 118.5
BOTONEIRAS ANALÓGICOS
804973 | MOD. BOT. ANALOG. IQ8 DC REARMA. Requer caixa de superfície 704980. | 138
804971 | MOD. BOT. ANALOG. IQ8 DC VIDRO | 142.5
804961 | MOD. BOT. ANALOG. IQ8 IP66 DC C/T | 459
704960 | PACK 10 VIDROS BOT.COMPACTO | 70.0333
704964 | PACK 10 PLASTICO REARMV. D.C. | 72.4333
704915 | Pacote de 10 lâminas protetoras de reposição para Botoneira Rearmavel Formato grande | Consultar
704965 | TAMPA IP55 BOT.D.COMPACTO | 31.6333
704966 | PACK 10 CHAVES PLASTTICAS MCP DC | 18.9
704967 | ARO EMBELEZADOR BOT. D.C. | 29.4
704980 | CAIXA MONTAGEM BOT. D.C. IQ8 | 9.6
804905 | MODULO BOTONEIR. IQ8 DG | 126
804906 | MODULO BOTONEIR. IQ8 DG C/RELE | 168
704900 | CAIXA VERMELHA BOTONEIRA D.G. | 16.6333
704904 | CAIXA VERDE BOTONEIRA D.G. | 35.2333
704903 | CAIXA LARANJA BOTONEIRA D.G. | 23.4
781697 | Tampa de proteção transparente para conjunto de proteção de Botoneiras á intempérie, texto em espanhol. Necessita dos acessórios 781698 e 781699 para completar o conjunto. | 328.5
781698 | Acessório espaçador para conjunto de proteção de Botoneira á intempérie. | 156
781699 | Acessório IP55 para conjunto de proteção de Botoneira á intempérie. | 112.5
704910 | PACK 10 VIDROS IQ8 D.GRANDE | 29.4
769911 | CHAVE ABERTURA METAL BOT.DG | 7.5
769916 | CHAVE SERVIÇO METAL BOT. DG | 3.3
MÓDULOS IQ8
808606 | MÓD.TAM/TAL/FCT 1 ENT.+AISL. DIN | 121.5
804868 | MODULO TRANSPONDER IQ8TAL | 189
704981 | CAIXA SUPERF.AZUL D.C./IQ8TAL | 30.4333
804867 | MODULO FCT ISOLAD. 1 ENT+1 SAIDA | 207
704985 | CAIXA SUPERF.CINZENTA MOD.804867 | 30.4333
M200SMB | CAIXA SUPERF. MOD 808606. | 23.2333
SMB6-V0 | CAIXA SUPERF. 6 x MOD 808606. | 77.1333
804870 | MODULO ALARMA Y SUPERV. PARA 808606. | 29.7
TRANSPONDERS
808610.10 | TRANSPONDER 12 ZONAS | 499.5
808630.10 | EUROTRANSPONDER 4 ENT./ SAIDAS | 640.5
808623 | TRANSPONDER 4ENT./2SAID.IQ8 E FLEXES | 277.5
808626 | FIM DE LINHA ENTRADA EOL-I | 48
808621 | MÓD. FCT/TAL SAL. 24/230V +1 ENT AIS | 225
788650.10 | CAIXA BRANCA SUPERF. TRANSPONDER | 51.3
SIRENES E FLASHES IQ8ALARM+
807205R | SIRENE IQ8ALARME VERMELHA | 310.5
807205W | SIRENE IQ8ALARME BRANCA | 252
807322R | SIRENE MENSAG.VOZ IQ8ALARME VERM. | 463.5
807322W | SIRENE MENSAG.VOZ IQ8ALARME BRANCA | 370.5
807224RR | SIRENE+FLASH IQ8ALARME VERM. | 519
807224RW | SIRENE+FLASH IQ8ALARME BRANCA | 387
807224WR | Sirene e flash, Ligação no Loop esserbus para centrais IQ8 e FlexES. Sem alimentação externa, Isolador de curto-circuito, 95 dB a 1m. Carcaça Branca Luz Vermelha | 519
807372RR | FLASH+SIRENE+MENSAGENS IQ8ALARME | 649.5
807372RW | FLASH+SIRENE+MENSAGENS IQ8ALARME BRANCA | 363
807372WR | Sirene com voz e flash EN54-3/23, ligação ao loop esserbus para centrais IQ8 y FlexES. Sem alimentação externa, isolador de curto-circuito, 88 dB a 1m. Carcaça Branca Luz Vermelha | 649.5
807214RR | FLASH LOOP IQ8QUAD EN54/23 | 312
807214WW | FLASH LOOP IQ8QUAD EN54/23 BRANCO | 385.5
807214WR | Flash EN54-23, ligação ao loop esserbus para centrais IQ8 y FlexES. Sem alimentação externa, isolador de curto-circuito. Carcaça Branca Luz | 312
807372RR.SV98 | FLASH+SIRENE+MENSAGENS PORT/CAT. | 991.5
807372RW.SV98 | FLASH+SIRENE+MENSAGENS PORT/CAT. BRANCO | 528
807322R.SV98 | SIRENE VOZ IQ8ALARME CAT/PORT | 744
807322W.SV98 | SIRENE VOZ IQ8ALARME CAT/PORT BRANCA | 540
806202 | BASE MONT.IQ8ALARME VERM. IP65 | 31.8
806201 | BASE MONT.IQ8ALARME BRANCA. IP65 | 34.8
DISPOSITIVOS VÍA RADIO
805595.10 | TRANSPONDER VIA RADIO LOOP IQ8 | 885
805594.10 | BASE VIA RADIO LOOP IQ8CONTROL | consultar
805593.10 | BASE VIA RADIO IQ8WIRELESS | 609
805601.10 | INTERFACE VIA RADIO VERMELHO | 784.5
805602.10 | INTERFACE VIA RADIO BRANCO | 762
805603 | ACESSOR. MONT.SIRENE IQ8 VIA RADIO | 91.5
805604 | ACESSOR. MONT.DET.IQ8QUAD VIA RADIO | 40.8
805605 | ARO BOTONEIRA COMPACTA | 91.5
704967 | ARO EMBELEZADOR BOT. D.C. | 29.4
CENTRAIS DE EXTINÇAO
ESS-RP1R-SUPRA | Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3". Branca. | 1932
RP1R-RPT | Repetidor remoto via VSN-485 dos estados e teclas de função do RP1r. Requer 24Vcc | 662.1333
RACK-SUPRA | Suporte para 19 "rack Supra central | 260.6667
VSN-232 | Placa de comunicações RS232 com porta isolada para conexão direta a TG via RS232, sem necessidade via IP | 205.4667
VSN-485 | Placa de comunicações RS485 | 104.2667
VSN-4REL | Cartão com 4 relés configuráveis NO / NC | 156.4
RP1R-PAN-V | Anunciador de eventos com mensagens de voz e escritas personalizadas para sistemas de extinção de incêndio RP1R-Supra. | 778.2667
TG-BASE | Chave USB sem licenças, para a utilização do programa de gestão gráfica. Deve ser encomendado juntamente com TG-C e/ou TG-PLUS. | 2952.9
TG-C | A licença extra a ser adicionada ao TG-BASE, inclui a possibilidade de ligação a uma central convencional, a uma central analógica ESSER ou a até 10 detectores de aspiração Vesda compatíveis. Se quiser acrescentar esta licença a um TG existente, é necessário indicar o número do TG-BASE existente. Consulte a tabela de equivalência no nosso sítio web. Indicar SEMPRE o modelo de central a ser licenciada. | 977.5
BOTONEIRAS DE EXTINÇÃO
804900 | MÓDULO ELETRÔNICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS CONVENCIONAL COM INTERTRAVAMENTO MODULAR E BOTÃO DE PRESSÃO. EM COMBINAÇÃO COM A CAIXA AMARELA 704902 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 12094-3 PARA SISTEMAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. | 70.0333
804901 | MÓDULO ELETRÔNICO COM BOTONEIRA CONVENCIONAL DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS MODULAR COM INTERTRAVAMENTO COM SEGUNDO CONTATO. EM COMBINAÇÃO COM A CAIXA AMARELA 704902 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 12094-3 PARA SISTEMAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. | 99
704902 | CAIXA DE PLÁSTICO AMARELO PARA BOTONEIRA MODULAR | 27.3
804902 | MÓDULO ELETRÔNICO COM BOTONEIRA CONVECNIONAL PARA BLOQUEIO E ESPERA PELA EXTINÇÃO MODULAR NÃO INTERTRAVADA. EM COMBINAÇÃO COM A CAIXA AZUL 704901 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A EN 12094-3 PARA SISTEMAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. | 102
704901 | CAIXA DE PLÁSTICO AZUL PARA BOTONEIRA MODULAR | 23.1
DETECTORES CONVENCIONALES
800171 | DETECTOR CONVENCIONAL DETECTOR DE TEMPERATURA FIXA ES | 58.9333
800177 | DETECTOR CONVENCIONAL ES DETECTOR DE TEMPERATURA ELEVADA, CLASSE B (+65°C) | 58.9333
800271 | DETECTOR CONVENCIONAL ES DETECTOR DE TERMOMOVIMENTAÇÃO | 46.3333
800371 | DETECTOR CONVENCIONAL ES DETECTOR ÓPTICO DE FUMO | 58.3333
800374 | Detector convencional ES Detector multi-sensor O²T | 88.5
800375 | DETECTOR CONVENCIONAL ES DETECTAR OTBLUE MULTISENSOR | 77.2333
ACESSORIOS DE DETECTORES CONVENCIONALES
805590 | BASE STANDARD SERIE IQ8 | 15.1333
SMK-IQ8 | BASE P/ENTRA. TUBO 22MM IQ8 | 16.5
BOTONEIRAS CONVENCIONAIS
804900 | MÓDULO ELETRÔNICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS CONVENCIONAL COM INTERTRAVAMENTO MODULAR E BOTÃO DE PRESSÃO. EM COMBINAÇÃO COM A CAIXA AMARELA 704902 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 12094-3 PARA SISTEMAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. | 70.0333
704900 | CAIXA VERMELHA BOTONEIRA D.G. | 16.6333
804970 | BOTOEIRAN DE ALARME CONVENCIONAL COMPACTA COM VIDRO QUEBRÁVEL | 85.5
704980 | CAIXA MONTAGEM BOT. D.C. IQ8 | 9.6
704965 | TAMPA IP55 BOT.D.COMPACTO | 31.6333
704960 | PACK 10 VIDROS BOT.COMPACTO | 70.0333
704915 | Pacote de 10 lâminas protetoras de reposição para Botoneira Rearmavel Formato grande | consultar
804960 | BOTONEIRA DE ALARME CONVENCIONAL COMPACTA COM VIDRO QUEBRÁVEL PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP66 | 303
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONAIS
CWST-RW-S5 | FLAHS VERM+BASE ESTANQ.EN54/23 | 228.8
CWST-RW-W5 | FLASH VERM+BASE IP65 EN54/23 | 234
CWSO-RR-S1 | SIRENE+BASE STD.VERMELH.EN54/3 | 64.8333
CWSO-RR-W1 | SIRENE+BASE ALTA IP65 EN54/3 | 77.3
CWSS-RW-S5 | SIRENE+FLASH EN54/23 BASE ESTD | 253.0667
CWSS-RW-W5 | SIRENE+FLASH EN54/23 BASE IP65 | 260
CWR | BASE ALTA VERM. IP65 PACK 5 UND. | 53.0333
PS189 | PACK 5 O-RING BASE IP65 ENSCAP | 41.9333
KITS / BUNDLES DETECTORES DE ASPIRAÇAO FAAST-FLEX
FLX-010-24 | Conjunto formado por 24 unidades de sistemas de aspiração FAAST-FLEX convencional de 1 canal | 48317.0667
FLX-020-24 | Conjunto formado por 24 unidades de sistemas de aspiração FAAST-FLEX convencional de 2 canais | 61994.0667
SISTEMAS DE ASPIRAÇAO FAAST-LT
FLX-010 | Sistemas de Aspiração FAAST-FLEX convencional 1 Canal | 2253.4333
FLX-020 | Sistemas de Aspiração FAAST-FLEX convencional 2 Canais | 2922.9667
801711.10 | Sistema de aspiração FAAST-LT para loop analógico de ESSER de 1 canal/1 detetor. | 3622.5
801722.10 | Sistema de aspiração FAAST-LT para loop analógico de ESSER de 2 canal/2 detetores. | 4777.5
FLX-SP-01 | Modulo sensorial (detector) de substituição para FAAST-FLEX | 481.4
F-SEN-SSE | Sensor de reemplazo para FL2xxxE-HS y 8017xx.10 | 607.2
* Verificar a disponibilidade do equipamento e acessórios FAAST FLEX.
SISTEMAS DE ASPIRAÇAO Vesda-E
VES-A00-P | Sistema de aspiração VESDA-E VES de 4 canais, 4 tubos, total 560m, com LED | 15655.1667
VES-A10-P | Sistema de aspiração de 4 canais VESDA-E VES, 4 tubos, total 560m, com Display | 16640.1
VEP-A00-1P | Sistema de aspiração VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubagem 280m com frontal com LEDs. | 6908.3667
VEP-A00-P | Sistema de aspiração VESDA-E VEP 1 canal, 4 tubagens560m com frontal e LEDs. | 8712.2333
VEP-A10-P | Sistema de aspiração VESDA-E VEP 1 canal, 4 tubagens 560m com frontal e Display. | 10043
VEP-A00-1P-EBTI | Sistema de aspiração VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubo 130m com frente com Leds. Integração com Esserbus. | 7230.6667
VEP-A00-P-EBTI | Sistema de aspiração VESDA-E VEP 1 canal, 4 tubos 560m com frente e Leds. Integração com Esserbus. | 9452.3
VEP-A10-P-EBTI | Sistema de aspiração VESDA-E VEP 1 canal, 4 tubos 560m com painel frontal e visor. Integração com Esserbus. | 11023.7667
VEU-A00-EBTI | Sistema de aspiração VESDA-E VEU 1 canal, 4 condutas de 800m e Leds. Integração com Esserbus. | 12148.4333
VEU-A10-EBTI | Sistema de aspiração VESDA-E VEU 1 canal, 4 condutas 800m e Display. Integração com Esserbus. | 14248.3333
VEU-A00 | Sistema de aspiração VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tubagens 800m y LEDs. | 11027.9333
VEU-A10 | Sistema de aspiração VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tubagens 800m y Display. | 12744.6333
VEA-040-A00 | Sistema de aspiração VESDA-E VEA-40 com leds | 16103.3667
VEA-040-A10 | Sistema de aspiração VESDA-E VEA-40 com ecrã de 3.5" | 17822.8667
VER-A40-40-STX | Cabine com placa de 40 relés para indicação de cada um dos tubos do VESDA-E-40 | 4285.5667
VLF-250-01 | Sistema de aspiração VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubo total de 25m, com LED | 3773.7333
VLF-500-01 | Sistema de aspiração VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubo total de 50m, com LED | 5190.2667
VLI-880 | Sistema de aspiração VESDA laser industrial de 1 canal, 4 tubos de 360m no total, com LEDs, caixa IP66 | 12921.7
VLI-885 | Sistema de aspiração VESDA laser industrial de 1 canal, 4 tubos de 360m no total, com LEDs, caixa IP66, equipada com uma placa de rede VESDAnet. | 14090.6333
VSP-005 | Filtro interno para VESDA-E | 289.1
VSP-962 | Filtro para detectores VESDA-E. | 236.5333
VSP-962-20 | Filtro interno para VESDA-E (pack de 20 unidades) | 3718.4
VSP-960 | Suporte para montagem para VESDA-E | 117.5667
ACESORIOS SISTEMAS DE ASPIRAÇAO
F-INF-25 | Filtro externo de tubo | 333.3667
F-INF-25-RF | Filtro de linha para FAAST-LT-200 (Kit de filtros) | 113.4333
FL-IF-2 | Caixa de 2 Filtros internos para detectores FAAST-LT (preço preço por unidade de filtro) | 56.8667
F-LT-EB | Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAAST-LT. | 178.4333
FLX-SP-02 | Filtro Metálico FAAST-FLEX (Caixa de 6 Unidades) | 99.6
FLX-SP-03-EN | Tampa Frontal FAAST-FLEX | 432.9667
FLX-SP-04 | Aspirador para FAAST-FLEX | 474.4667
FLX-SP-05-EN | Conjunto de Tampas internas FAAST_FLEX | 383.1667
FLX-SP-06 | Conjunto adaptador FAAST FLEX | 99.6
F-BO-AFE70-2 | Bucim de Sopro para ambientes hostis com ativação manual ou automática (até 6 ciclos de purga). Necessita compressor de ar externo. | 4076.6667
VSP-850-R | FILTRO EM LINHA VERMELHA TUBO 25MM | 416.3667
VSP-855-4 | PACK 4 FILTROS SUBST.VSP-850 | 195.0333
VSP-855-20 | PACK 20 FILTROS SUBST.VSP-850 | 735.9333
PIP-001-2.4-TF | DHA Tubo, seçao de 2,4 metros, embalagem com 25 unidades | 269.7333
PIP-002 | DHA Uniao para tubo de 25 mm, embalagem de 10 unidades | 13.9667
PIP-005 | DHA Curva de raio longo 90º de 25mm, embalagem de 10 unidades | 81.6
PIP-006 | DHA Curva de raio longo 45º de 25mm, embalagem com 10 unidades | 22
PIP-007 | DHA Tampa de extremidade 25mm, embalagem de 10 unidades | 26.9667
PIP-008 | DHA "T" 25mm, embalagem de 10 unidades | 40.2667
PIP-016 | DHA Adaptador "T" (para capilar de 10 mm de diâmetro externo), vermelho, embalagem com 10 unidades | 196.4333
059-007 | DHA Kit de ponto de amostragem cónico, capilar de 10 mm de diâmetro externo, 2 m de comprimento, embalagem com 10 unidades. | 50.5
059-001 | DHA Kit de ponto de amostragem plano, capilar com 10 mm de diâmetro exterior e 2 m de comprimento | 40.2667
221-035 | DHA Tubo capilar com 10 mm de diâmetro externo, vermelho (30 m) | 397
PIP-015 | DHA Bocal para ponto de amostragem plano (para capilar com 10 mm de diâmetro exterior) | 22
PIP-009 | DHA Clipe de fixação para tubos, embalagem com 20 unidades | 41.9
PIP-026 | DHA Ligação flexível de 25 mm e 30 cm de comprimento | 43.7
PIP-020 | Passatubo intumescente resistente ao fogo 120min. | 141.1
F-PC-0 | Clip para tubo cego. Cor negro (5 peças) | 17.7
F-PC-2 | Clip para tubo de 2.0mm. Cor vermelho (5 peças) | 17.7
F-PC-2.5 | Clip para tubo de 2.5mm. Cor vermelho, franja vermelha (5 peças) | 17.7
F-PC-3 | Clip para tubo de 3.0mm. Cor laranja (5 peças) | 17.7
F-PC-3.5 | Clip para tubo de 3.5mm. Cor laranja, franja laranja (5 peças) | 17.7
F-PC-4 | Clip para tubo de 4.0mm. Cor amarelo (5 peças) | 17.7
F-PC-4.5 | Clip para tubo de 4.5mm. Cor amarelo, franja amarela (5 peças) | 17.7
F-PC-5 | Clip para tubo de 5.0mm. Cor verde (5 peças) | 17.7
F-PC-5.5 | Clip para tubo de 5.5mm. Cor verde, franja verde (5 peças) | 17.7
F-PC-6 | Clip para tubo de 6.0mm. Cor azul (5 peças) | 17.7
F-PC-6.5 | Clip para tubo de 6.5mm. Cor azul, franja azul (5 peças) | 17.7
F-PC-HE-2 | Clip para tubo de 2.0mm. Cor vermelho (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-2.5 | Clip para tubo de 2.5mm. Cor vermelho, franja vermelha (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-3 | Clip para tubo de 3.0mm. Cor laranja (5 peças) | 39.5667
F-PC-HE-3.5 | Clip para tubo de 3.5mm. Cor laranja franja laranja (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-4 | Clip para tubo de 4.0mm. Cor amarelo (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-4.5 | Clip para tubo de 4.5mm. Cor amarelo franja amarela (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-5 | Clip para tubo de 5.0mm . Cor verde (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-5.5 | Clip para tubo de 5.5mm . Cor verde franja verde (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-6 | Clip para tubo de 6.0mm . Cor azul (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-6.5 | Clip para tubo de 6.5mm. Cor azul franja azul (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
* Verificar a disponibilidade dos acessórios FAAST FLEX.
EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS
803271.EX | DET. IQ8 TERMOV. INTRINS. SEGURO | 225
803371.EX | DET. IQ8 OPTICO INTRINS .SEGURO | 309.7333
803374.EX | DET. IQ8 O2T INTRINS. SEGURO | 316.5
804960.EX | Botoneira compacta Ex (i) convencional IP66/67 com tampa protetora. Necessita de barreira Ex (764744) para ligar ao transponder. Classificação Ex ib IIC T4 Gb. | 552
804961.EX | Botoneira compacta Ex (i) IQ8 IP66/67 com tampa protetora. Necessita de barreira Ex 804744 para ligação direta ao loop Esserbus. Classificação Ex ib IIC T4 Gb. | 745.5
804744 | BARREIRA ZENER DET.IQ8EX ANALOG. | 1941
764744 | BARREIRA ZENER DET.IS IQ8/9100 | 2995.5
DETECTORES LINEALES OSID
OSI-RE-SS | A detecção convencional de barreiras de fumo por reflexão de feixe de luz infravermelha, utiliza um componente CMOS e processamento de imagem, inclui um amplo alcance de 5 a 100 metros. Fácil alinhamento e inclui aquecedor. | 1474.6333
OSI-10 | Receptor OSID 7° de cobertura até 150m de alcance alimentado a 24Vcc. | 1344.6
OSI-90 | Receptor OSID 80° de cobertura até 34m(standard)/68m(alta p.) de alcance alimentado a 24Vcc. | 1388.8667
OSE-SPW | Emissor OSID standard alimentado a 24Vcc. | 655.7
OSE-HPW | Emissor OSID alta potência alimentado a 24Vcc. | 903.3
OSE-SP-01 | Emissor OSID standard com bateria. | 655.7
OSE-HP-01 | Emissor OSID alta potência com bateria. | 903.3
OSID-INST | KIT instalação OSID com ferramenta laser, cabo de diagnóstico e filtro de teste. | 554.7
OSP-001 | Cabo FTDI USB de diagnósticos para receptor OSID de 1,5m. | 138.3333
OSP-003 | Filtro de teste para OSID 10 Uds. | 204.7333
OSID-EHI | Caixa de proteção IP66 para Receptor OSID. | 531.2
OSID-EHE | Caixa de proteção IP66 para Emissor OSID. | 421.9
OSE-RBA | Bateria alcalina de substituição para Emissor OSID com bateria. | 157.7
RTS151 KIT | UD PRUEBAS BARRERAS C/TEST | 421.2
RTS151KEY | ESTAÇÃO REMOTA TESTE CHAVE | 372.6667
CABOS SENSORES DE TEMPERATURA HONEYWELL DTS
971121.IN | DTS - Equipamento básico para medição e controlo de temperatura através de fibra ótica N45, capacidade de 1 km por canal. Até 2000 zonas de alarme independentes por canal, 10 relés de saída expansíveis até 98 relés. Montagem em rack de 19”. | consultar
971122.IN | DTS - Equipamento básico para medição e controlo de temperatura através de fibra ótica N45, capacidade de 2 km por canal. Até 2000 zonas de alarme independentes por canal, 10 relés de saída expansíveis até 98 relés. Montagem em rack de 19”. | consultar
971123.IN | DTS - Equipamento básico para medição e controlo de temperatura através de fibra ótica N45, capacidade de 4 km por canal. Até 2000 zonas de alarme independentes por canal, 10 relés de saída expansíveis até 98 relés. Montagem em rack de 19”. | consultar
971124.IN | DTS - Equipamento básico para medição e controlo de temperatura através de fibra ótica N45, capacidade de 6 km por canal. Até 2000 zonas de alarme independentes por canal, 10 relés de saída expansíveis até 98 relés. Montagem em rack de 19”. | consultar
971125.IN | DTS - Equipamento básico para medição e controlo de temperatura através de fibra ótica N45, capacidade de 8 km por canal. Até 2000 zonas de alarme independentes por canal, 10 relés de saída expansíveis até 98 relés. Montagem em rack de 19”. | consultar
971126.IN | DTS - Equipamento básico para medição e controlo de temperatura através de fibra ótica N45, capacidade de 10 km por canal. Até 2000 zonas de alarme independentes por canal, 10 relés de saída expansíveis até 98 relés. Montagem em rack de 19”. | consultar
971131.IN | Sensor de 1 canal para o sistema DTS N45. 1 entrada de conetor ótico E2000 8° APC, válido para f.o. MM GI 50/125 mm. Fornecido montado na unidade DTS N45, encomendar em conjunto. | consultar
971132.IN | Sensor de 2 canais para o sistema DTS N45. 2 entradas de conetor ótico E2000 8º APC, válido para f.o. MM GI 50/125 mm. Permite configurar 2 linhas abertas ou 1 loop fechado do cabo do sensor. Fornecido montado na unidade DTS N45, encomendar em conjunto. | consultar
971133.IN | Sensor de 4 canais para o sistema DTS N45. 4 entradas de conetor ótico E2000 8º APC, válido para f.o. MM GI 50/125 mm. Permite configurar 4 linhas abertas ou 2 loop fechados de cabos sensores. Fornecido montado na unidade DTS N45, encomendar em conjunto. | consultar
971129.IN | Interface Modbus TCP/IP integrada, opcional. Para montagem na unidade DTS N45. | consultar
971134.IN | Conjunto de extensão de 44 relés para a unidade DTS N45. Fornecido montado na unidade DTS, encomendar em conjunto. | consultar
971135.IN | Conjunto de extensão de 88 relés para a unidade DTS N45. Fornecido montado na unidade DTS, encomendar em conjunto. | consultar
971141.IN | Conjunto de montagem na parede para DTS N45 para montagem em interior. Ecrã integrado. Para encomendar em conjunto com a unidade DTS N45. | consultar
971142.IN | Armario para montagem exterior em parede para DTS N45, IP66. Inclui janela para visualização do ecrã. Requer a encomenda de um kit adicional de montagem na parede ref. 971141.IN. | consultar
971139.IN | Conjunto para ligação de saídas de extensão de relé para DTS N45. Inclui 2 cabos de saída D-Sub 44, 2 caixas de derivação D-Sub 44. | consultar
971239.IN | Conjunto para ligação de saídas de relé internas para DTS N45. Inclui cabo de saída D-Sub de 25 pinos, 1 caixa de junção com 25 contactos para montagem em calha DIN. | consultar
9711340.IN | Conjunto de ligação I/O para DTS N45. Inclui 2 cabos de saída Sub 44 com extremidades abertas | consultar
970150.IN | CABO DO SENSOR DTS DE RESPOSTA RÁPIDA COM FIBRA ÓPTICA PROTEGIDA. O CABO POSSUI UM REVESTIMENTO ISENTO DE HALOGÊNIO E RETARDADOR DE CHAMA. | consultar
970153.IN | CABO DO SENSOR DE RESPOSTA RÁPIDA DTS BLINDADO COM MANGUEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO EXTERNO. O CABO POSSUI UM REVESTIMENTO DE CABO LIVRE DE HALOGÊNIO E RETARDADOR DE CHAMA. | consultar
970151 | 2 conectores de cabo sensor pré-montados numa das extremidades do cabo sensor FO 970150. | consultar
970154 | 2 conectores de cabo sensor blindado pré-montados numa das extremidades do cabo sensor FO 970153. | consultar
970154.IN | Cabo de ligação com conector E2000 8º APC, 5 m | consultar
971150.IN | Bobine de cabo. A incluir na encomenda juntamente com o cabo do sensor DTS. | consultar
970147.IN | CAIXA DE JUNÇÃO IP67 PARA CABOS DE SENSORES DTS | consultar
970140.IN | Conjunto de clipes de poliamida e pino de aço zincado (100 peças) | consultar
970142.IN | Conjunto de clipes de poliamida e pino de aço inoxidável (100 peças) | consultar
970141.IN | Conjunto de clipes de poliamida e pino especial HCR (100 peças) | consultar
970143.IN | Cavilha de aço com braçadeira de aço (100 unid.) | consultar
970145.IN | Cavilha de aço inoxidável com braçadeira de aço (100 unid.) | consultar
971240.IN | Braçadeira de cabo versátil: aço inoxidável AISI 316. AISI 316, orifício de fixação 7mm, orifícios adicionais para falanges (500 unid.) | consultar
* Outros acessórios de montagem e de teste estão disponíveis a pedido.
LI-ION TAMER
LT-ACC-ERO-16 | Saída de relé Ethernet de 16 portas | 4223.3
LT-ACC-ERO-MKT | Kit de montagem em calha DIN para saída de relé | 240.7
LT-ACC-ETS-16 | Switch Ethernet de 16 portas | 4736.5333
LT-ACC-ETS-5 | Switch Ethernet de 5 portas | 1246.3667
LT-ACC-ETS-8 | Switch Ethernet de 8 portas | 1643.4
LT-ACC-HUB-MKT | Kit de montagem em carril DIN para Hub | 127.2667
LT-ACC-HUB-POE-HON | Hub PoE LT Gen 3 - Honeywell | 1290.6333
LT-ACC-HUB-PWR-HON | Hub de alimentação direta LT Gen 3 - Honeywell | 954.5
LT-ACC-NCL-10 | Cabo RJ45 10' LT Gen 3 | 62.6667
LT-ACC-NCL-100 | Cabo RJ45 100' LT Gen 3 | 405.3
LT-ACC-NCL-25 | Cabo RJ45 25' LT Gen 3 | 95.4333
LT-ACC-NCL-3 | Cabo RJ45 3' LT Gen 3 | 23.6667
LT-ACC-NCL-5 | Cabo RJ45 5' LT Gen 3 | 33.0667
LT-ACC-NCL-50 | Cabo RJ45 50' LT Gen 3 | 210.2667
LT-ACC-POE-24 | Switch Ethernet PoE, 24 portas | 6052.0667
LT-ACC-POE-24-ADR | Switch PoE de 24 portas, adaptador de alimentação IEC | 196.4333
LT-ACC-POE-4 | Switch Ethernet PoE, 4 portas | 4335.3667
LT-ACC-PWR-12 | Fonte de alimentação 12VDC | 439.9
LT-ACC-PWR-48 | Fonte de alimentação 48VDC | 521.5
LT-ACC-SAK | Spare 4 x terminais de reserva 1 x adaptador de terminal de parafuso | 240.7
LT-CTR-SML | Controlador de iões de lítio Tamer Gen3 | 4502.7333
LT-CTR-SML-DMK | Kit de montagem DIN pequeno para o controlador LT Gen3 | 89.9
LT-SEN-M3 | Sensor de monitorização LT Gen3 | 1456.6333
LT-SEN-R3 | Sensor de referência LT Gen3 | 1456.6333
LT-DKT | Kit de demonstração de iões de lítio Tamer Gen3 | 10588.0333
LT-ACC-TST | Frasco de teste funcional de carbonato de dietilo | 498
LT-SEN-M | Sensor de monitorização LT Gen2+ | 1752.6667
LT-SEN-MOS | Kit Multi Output (MOS) constituído por um módulo de interface e um sensor de monitorização Gen2+ | 1936.6667
LT-SEN-IM-UL | Módulo interface MOS | 294.6333
DETETOR TERMOGRÁFICO VIS-IR
FTD-2216-S | Detetor termográfico de dois espectros à prova de falhas FOV 22ºx16º. | 15050.6667
FTD-4231-S | Detetor termográfico de dois espectros à prova de falhas FOV 42ºx31º. | 15050.6667
FTD-8865-S | Detetor termográfico de dois espectros à prova de falhas FOV 88ºx65º. | 15050.6667
DETECTORES DE CHAMA FIRE SENTRY FSL
FSL100-UV | Detetor de chama UV adequado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Classe 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidade) e aprovado FM3260. Cor vermelha. | 5172.2667
FSL100-UVIR | Detetor de chama UV/IR adequado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Classe 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidade) e aprovado FM3260. Cor vermelha. | 4966
FSL100-IR3 | Detetor de chama IR3 adequado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Classe 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidade) e aprovado FM3260. Cor vermelha. | 6366.5333
FSL100-SM21 | Suporte rótula para montagem detetores FSL. | 672.5333
DETECTORES DE CHAMA PARA ZONAS CLASSIFICADAS FIRE SENTRY FSX
FS20X-211-23-6 | Detetor de chama UV/IR2 com carcaça de alumínio livre de cobre e entrada de cabos M25 (x2). Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e Grau de proteção IP66. | 9061.8667
FS20X-211-24-6 | Detetor de chama UV/IR2 com carcaça de aço inoxidável 316 e entrada de cabos M25 (x2). Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 e Atex II 2 G Ex. Grau de proteção IP66. | 10597.6
FS20XP-AMGXX | Detetor de chama UV/IR3 série FS20X Plus. Carcaça de alumínio livre de cobre e entrada de cabos M25 (x2). Anel luminoso para identificação do estado. Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2). Certificação EN54-10, FM3210. SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e Grau de proteção IP66. Inclui viseira SH-002 e suporte SM4. | Consultar
FS20XP-SMGXX | Detetor de chama UV/IR3 série FS20X Plus. Carcaça de aço inoxidável e entrada de cabos M25 (x2). Anel luminoso para identificação do estado. Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2). Certificação EN54-10, FM3210. SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e Grau de proteção IP66. Inclui viseira SH-002 e suporte SM4. | Consultar
FS20XP-SMGXM | Detetor de chama UV/IR3 série FS20X Plus. Carcaça de alumínio livre de cobre e entrada de cabos M25 (x2). Anel luminoso para identificação do estado. Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2). Certificação Marina ABS, Lloyds, BV, DNV. Certificação EN54-10, FM3210. SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e Grau de proteção IP66. Inclui viseira SH-002 e suporte SM4-M. | Consultar
FS24XP-AMGXX | Detetor de chama IR3 série FS24X Plus. Carcaça de alumínio livre de cobre e entrada de cabos M25 (x2). Anel luminoso para identificação do estado. Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificação EN54-10, FM3260, SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e grau de proteção IP66/67 (tipo 4X). Inclui viseira SH-001 e suporte SM4. | 12372.5333
FS24XP-SMGXX | Detetor de chama IR3 série FS24X Plus. Carcaça de aço inoxidável 316 e entrada de cabos M25 (x2). Anel luminoso para identificação do estado. Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificação EN54-10, FM3260, SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e grau de proteção IP66/67 (tipo 4X). Inclui viseira SH-001 e suporte SM4. | 15189.2
FS24XP-SMGXM | Detetor de chama IR3 série FS24X Plus. Carcaça de aço inoxidável 316 e entrada de cabos M25 (x2). Anel luminoso para identificação do estado. Equipado com 3 saídas por relé, saída 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB.Certificação Marina ABS, Lloyds, BV, DNV. Certificação EN54-10, FM3260, SIL2 e Atex II 2 G Ex. Cor vermelha e grau de proteção IP66/67 (tipo 4X). Inclui viseira SH-001 e suporte SM4. | 14537.4667
SM4 | Suporte rótula para montagem detetores FSX. | 729.7333
SM4-M | Suporte rótula para montagem detetores FSX, versão Marina. | Consultar
SH-001 | Tampa/viseira protetora para detetores FSX em aço inoxidável 316. | 606.6667
SH-002 | Tampa/viseira protetora para detetores FS24XP e FS20XP em aço inoxidável. | Consultar
FSX-A001 | Kit com módulo de comunicações para detetores FSX. Inclui cabo RS485, cabo USB, carregador universal e software compatível com Windows.re | 2400.6667
DASA1-P | Protetor mediante écran de ar para evitar a acumulação de pó na lente dos detetores FSX. Entrada para de tubo de ar de 1/4". | 1726.4
DETECTORES DE CHAMA MINI SPECTREX
20/20QIAR60TY | Detector de llama Triple IR (IR3) compacto. Incorpora circuitos de salida de relés de alarma y avería, 4-20 mA e interfaz RS485. Rosca M20, carcasa en aluminio pintada con poliuretano. Incorpora BIT. Incluye soporte a pared de acero inoxidable. | Consultar
965190 | Soporte a pared en acero inoxidable para detector 20/20QI (sólo para reemplazos, se suministra con el detector) | Consultar
DETECTORES DE CHAMA PARA ÁREAS CLASSIFICADAS SPECTREX
40/40CLB641ACY7 | Detector de chama UV (ultravioleta) e IR (infravermelho) SIL3 Atex. Saídas: relé (alarme, falha e aux.), 4-20mA e tensão analógica. Rosca M25, em alumínio. Incorpora o BIT. Funcionamento entre -40 e +75ºC. Inclui suporte de montagem na parede e cobertura de protecção em ABS. | 13228.8
40/40CL4B641ACY7 | Detector de chama UV (ultravioleta) e IR (infravermelho) com sensor IR de 4,5 micrómetros, adequado apenas para fogos de hidrocarbonetos. SIL3 Atex. Inclui cobertura protectora em ABS. Saídas: relé (alarme, falha e aux.), 4-20mA e tensão analógica. Rosca M25, em alumínio. Incorpora o BIT. Funcionamento entre -40 e +75ºC. Inclui suporte de montagem na parede e cobertura de protecção em ABS. | 11686.1333
40/40CI641ACY7 | Detector de chama Triple IR (IR3), SIL3 Atex. Saídas: relé (alarme, falha e aux.), 4-20mA e tensão analógica. Rosca M25, em alumínio. Incorpora o BIT. Funcionamento entre -40 e +75ºC. Inclui suporte de montagem na parede e cobertura de protecção em ABS. | 13641.3333
40/40CM641ACY7 | Detector de chamas de espectro múltiplo (IR3+Hidrogénio), SIL3 Atex. Saídas: relé (alarme, falha e aux.), 4-20mA e tensão analógica. Rosca M25, em alumínio. Incorpora o BIT. Funcionamento entre -40 e +75ºC. Inclui suporte de montagem na parede e cobertura de protecção em ABS. | 14939.6
* Disponibilidade de detectores da série "D" incluindo cobertura alargada e gama de temperaturas, possibilidade de carcaça em aço inoxidável, etc. Por favor contacte-nos.
ACESSORIOS PARA DETECTORES DE CHAMA SPECTREX
877090 | SUPORTE SERIE 40/40 AÇO INOX | 757.4667
877650 | ACESSOR.LIMPEZA DET.CHAMA 40/40 | 3263.8667
877163 | COBERTA INTEMPERIE INOX 40/40 | 646.5333
* Disponibilidade de caixa de aço inoxidável, equipamento de ensaio e outros acessórios a pedido.
FONTES DE ALIMENTAÇAO E BATERÍAS
HLSPS15 | FONTE ALIM.24V.1,5A HLS | 391
HLSPS25 | FONTE ALIM.24V.2,5A HLS | 575
HLSPS50 | FONTE ALIM.24V.5A HLS | 668.5333
PS-1207 | BATERIA V0 DE 12V. 7AH. | 58.1
PS-1212 | BATERIA V0 DE 12V. 12AH. | 105.8
PS-1217 | BATERIA V0 DE 12V. 17AH. | 164.0667
PS-1224 | BATERIA DE 12V. 24AH | 223.8667
PS-1238 | BATERIA DE 12V. 38AH | 432.4
PS-1265 | BATERIA DE 12V. 65AH | 700.7333
KITS FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERÍAS
HLSPS25F | Kit composto por fonte de alimentação HLSPS25 + 2 baterías PS-1207 | 544.3333
HLSPS50F | Kit composto por fonte de alimentação HLSPS50 + 2 baterías PS-1217 | 785.0667
RETENEDORES MAGNÉTICOS
960121 | RETENTOR CHÃO 400N C/SUP 150 | 207
960122 | RETENTOR CHÃO 400N C/SUP 300 | 217.7333
960120 | RETENTOR PAREDE 400N CON CAJA | 124.2
960119 | RETENTOR PAREDE 800N CON CAJA | 168.6667
960110 | ROTULA PARA RETENTORES PAREDE 400N | 46
960114 | ROTULA PARA RETENTORES PARED 800N | 58.1
960129 | SUPORTE RETENTOR PAREDE NO CHÃO | 79.9
UTKFM05 | Retentor com placa de fixação com ajuste de ângulo, série UTK. 400N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 71.9
UTKFM10 | Retentor com placa de fixação com ajuste de ângulo, série UTK. 850N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 118.0667
UTKFZ05C | Retentor com braço telescópio de 150 mm e cabeça giratória equipada com placa de fixação ajustável em ângulo, série UTK. 400N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 187.0667
UTKFZ05L | Retentor com braço telescópio de 300mm e cabeça giratória equipada com placa de fixação ajustável em ângulo, série UTK. 400N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 193.2
UTKFC05 | Tampa metálica para retentor UTKFM05. | 27.1333
UTKFC10 | Tampa metálica para retentor UTKFM10. | 30.6667
UTKFS05 | Suporte de chão para Retentor série UTK | 59.9667
ESTAÇAO DE CONTROLO
804906 | MODULO BOTONEIR. IQ8 DG C/RELE | 168
704904 | CAIXA VERDE BOTONEIRA D.G. | 35.2333
704903 | CAIXA LARANJA BOTONEIRA D.G. | 23.4
769911 | CHAVE ABERTURA METAL BOT.DG | 7.5
EQUIPAMENTO DE TESTE E MANUTENÇÃO
251-003 | DHA Pastilhas de fumo (6 unidades) | 37.3333
VSP-810 | VESDA Caneta de fumo com 6 mechas | 219.9333
LISTA RECAMBIOS ESSER
Peças de substituição Esser
FX808321 | Carta de placa Base central FlexES | 987
FX808328.10R | Módulo de controlo CPU da central FlexES para 10 loops | 4627.5
FX808328.18R | Módulo de controlo CPU da central FlexES para 18 loops | 4999.5
FX818326 | Módulo de Fonte de Alimentação de 6A para central FlexES - Versão 2 | 3087
FX818327 | Módulo de Ligação para Fonte Versão 2 | 225
FX808316 | Kit de cabos para FlexES control | consultar
782481 | Carta de Placa base com CPU da central IQ8 Control C | 1851
782482 | Carta de Placa base com CPU da central IQ8 Control M | 3106.5
782426 | Carta de Fonte Alimentação IQ8 Control C/M | 918
Peças de substituição sistemas convencionais
V400938 | Carta de placa Base com teclado da central RP1R-SUPRA (Não inclui etiquetas de idioma). | 490.5
V354021 | Fonte de Alimentação para as RP1r e equivalentes (2Plus, LT, etc.) | 207
TFT-SUPRA | LCD TFT 4,3" para central RP1R-SUPRA / 2PLUS | 385.5
HLSPS50-PCB | Carta CPU da FA HLSPS50 | 246
HLSPS25-PCB | Carta CPU da FA HLSPS25 | 226.5
Peças de substituição outros sistemas
V354005 | Carregador de verificador de loop POL-XXX | 145.5
* A data de entrada em vigor desses preços é 10 de maio de 2026