## Folha1
TABELA MAI26
Código | Titulo | PVP
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services
HON-CGW-MBB | O CLSS Gateway é a interface Honeywell Fire que se liga a um painel de controlo ou a uma rede de painéis de incêndio Honeywell, servindo de portal entre o painel de controlo, a nuvem e os dispositivos periféricos. O CLSS Gateway permite-lhe ler o inventário do sistema de dispositivos ligados a partir de um painel de controlo ou rede de painéis de controlo e transmitir estes dados para a Honeywell Cloud. Ligação Wi-fi e/ou Ethernet | 802.6667
HW-LTE-M-EN54 | Communicator CLSS Pathway da Honeywell Fire é uma plataforma de comunicações diferenciada com via dupla, suporte dual SIM para vários operadores por país e funcionalidades integradas com a tecnologia CLSS Cloud. Comunicação de estado de 6 entradas digitais. Certificação EN54-21. Antena incluída. | 430.5
CCM2-GLOBAL | Módulo de comunicações 4G com dupla SIM, inserível na passarela HON-CGW-MBB. Permite conectividade 4G principal e secundária. Inclui 2 cartões SIM e antena instalável no exterior da caixa. | 523.8333
CCM2-ANTKIT-EXT2 | Kit opcional de antena secundária diversificada para CCM2-GLOBAL | 203
CCM2-ANTKIT-OUT25 | Kit opcional de antena externa para CCM2-GLOBAL. Inclui cabo de 25' (7,6 m). | 525
CCM2-ANTKIT-OUT50 | Kit opcional de antena externa para CCM2-GLOBAL. Inclui cabo de 50' (14,2 m). | 812
CLSS-BC | Rolo de 1000 etiquetas de código de barras para facilitar a manutenção dos elementos não ligados ao painel de controlo analógico. | 240
CENTRAIS MAX
MA-1000-02 | Central Analógica MAX, de 1 loop com protocolo Morley, potência por laço 750mA. | 2374.4
MA-2000-02 | Central Analógica MAX, de 2 loops com protocolo Morley, potência por laço 750mA., com conectividade de rede até 128 loops. | 2787.8
MA-8000-02 | Central Analógica MAX, de 4 loops com protocolo Morley, potência por laço 750mA., com conectividade de rede até 128 loops. | 4072.1667
MA-LIB2-02 | Carta de Ampliação de loops para MA-8000 | 976.9667
MA-LCD7 | Repetidor para Centrais MAX de 7" configuravel com indicação de zonas | 1552.9
MA-BST-C | Placa amplificadora de distancias para rede CAN-BUS | 595.3667
CENTRAIS LITE
LT-159 | Central analógica compacta LITE até 159 elementos direcionaveis num loop, 2 portas séries de comunicação | 1365.4667
CENTRAIS PLUS
PL-1000 | Central analógica Plus, 1 loop de até 159 + 159 elementos, protocolo AP Morley. Ampliavel até 2 loops através de cartão PL-LIB01S. 2 portas de comunicação em série. | 1529.7333
PL-LIB01S | Cartão de expansão de 1 loop (159 + 159) para a unidade de controlo PL-1000 versão 2 (para centrais PL-1000 versão 1 consultar) | 475.2
ACESSÓRIOS SISTEMAS ANALÓGICOS
UCIP-4G | COMUNICADOR 4G COMP.FIRE-IMT | 1249.7333
UCIP | COMUNICADOR TCP/IP | 835.4667
SMBT | CAIXA SUPERF. UCIP/808623/808614 | 59.9667
POL-200-TS | VERIFICADOR LOOP NOT/MIAS | 2284.6667
GESTÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÕES
TG-BASE | Chave USB sem licenças, para a utilização do programa de gestão gráfica. Deve ser encomendado juntamente com TG-C e/ou TG-PLUS. | 2952.9
TG-C | A licença extra a ser adicionada ao TG-BASE, inclui a possibilidade de ligação a uma central convencional, a uma central analógica Morley, até 10 centrais Lite ou a até 10 detectores de aspiração Vesda compatíveis. Se quiser acrescentar esta licença a um TG existente, é necessário indicar o número do TG-BASE existente. | 977.5
TG-PLUS | A licença extra a ser adicionada ao TG-BASE, inclui a possibilidade de ligação por Modbus ou a um PC adicional. Se quiser acrescentar esta licença a um TG existente, é necessário indicar o número do TG-BASE existente. | 2952.9
TG-IP1-SEC | REDIRECC. PUERTO 10/100MHZ AES128 ENCR. | 918
H-GTW-1 | Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para painéis de controlo série DXc e Max. Para um painel de controlo. Requer alimentação externa de 12-24Vdc. | 3923.3333
H-GTW-N | Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para painéis de controlo série DXc e Max. Para painéis de controlo em rede ID2Net e Can Bus (consultar limite de capacidade de centrais/loops). Requer alimentação externa de 12-24Vdc. | 7052.8333
DETECTORES ANALÓGICOS
MI-PSE-S2I | Detector de fumo óptico analógico, com isolador, de cor branca pura. | 78.9667
MI-PTSE-S2I | Detector óptico-térmico analógico, com isolador, de cor branca pura. | 153.7
MI-PTIR-S2I | Multi-sensor óptico-térmico analógico, com isolador, de cor branca pura. | 210.2333
MI-RHSE-S2I | Detector analógico termo-termovelocimétrico, com isolador, de cor branca pura. | 95.4
MI-FHSE-S2I | Detector analógico de temperatura fixa 58ºC, com isolador, de cor branca pura. | 116.6
MI-HTSE-S2I | Detector analógico de alta temperatura 78ºC, com isolador, de cor branca pura. | 114.8333
MI-LZR-S3I | Detector óptico de fumaça com câmera óptica com sensibilidade extremamente alta, cor marfim. | 755.7333
B501AP | Base standard de superfície branca para os detectores da série NFX. | 14.6667
DETECTORES ANALÓGICOS SERIE HMI
HM/PSE/I | Detector de fumo óptico analógico, com isolador, série HMI. | 66.5667
HM-PTSE-I-AP | Detector óptico-térmico analógico, com isolador, série HMI. | 85.6333
HM-FHSE-I-AP | Detector térmico analógico de temperatura fixa 58ºC, com isolador, série HMI. | 72.9667
HM-RHSE-I-AP | Detector analógico-termovelocimétrico, com isolador, série HMI | 71.9333
MI/B501AP/IV | Base padrão para detector analógico série HMI | 13.7
ACESSÓRIOS PARA DETECTORES
B524HTR | BASE MARFIM ANALOG. AQUECIDA | 188.9333
BA1AP-IV | ADAPT.TUBO MARFIM DG/B501AP-IV | 8.2667
SMK400AP | BASE BRANCA P/ENTRA. TUBO 22MM | 15.7667
SMK400AP-IV | BASE MARFIM SUPERF. TUBO 22MM | 12.8667
INDICATOR | SINALIZADOR MINI. Preço unitário. Fornecido em caixas de 10 pcs. | 16.1
INDIC-INC | Indicador remoto para o tecto | 28.8333
F-ROND | Arruela de policarbonato ABS bicolor branca / prata para o repetidor óptico INDIC-INC. | 4.1333
INDIC-PAV | Indicador de ação remota embutido no chão | 28.8333
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTA
DNRE | Caixa para detecção de fumo em condutas de ventilação e ar Condicionado com Base B501AP. Não compativel com detectores NFXI-VIEW e 72051El | 400.2
DST1 | TUBO ASPIRAÇ. 30CM DNR/D2E | 21
DST1.5 | TUBO ASPIRAÇ. 30-60CM DNR/D2E | 23.3
DST3 | TUBO ASPIRAÇ. 60-120CM DNR/D2E | 32.5
DST5 | TUBO ASPIRAÇ. 120-240CM DNR/D2E | 41.5667
DST10 | TUBO ASPIRAÇ. 240-370CM DNR/D2E | 78.2
DETECTORES DE LINHA ANALÓGICOS
MI-LPB2-S3I-40 | Barreira analógica de detecção de fumo por reflexão de raio de luz infravermelha. Capacidade máxima 40 m. | 1717.7333
MI-LPB2-S3I | Barreira analógica de detecção de fumo por reflexão de raio de luz infravermelha. Capacidade máxima 70 m. | 2438.8
MI-OSI-RIE | Detecção analógica de fumo por reflexão de feixe de luz infravermelha, utiliza um componente CMOS e processamento de imagem, inclui um amplo alcance de 5 a 100 metros. Fácil alinhamento e inclui aquecedor. | 2315.7333
6500-LRK | REFLECT.70-100M BARREIRAS S.6500 | 453.8667
6500-SMK | KIT MONT.SUPERF.BARREIRA 6500 | 88.9333
6500-MMK | KIT MONT. MULTIP.BARREIRA S.6500 | 397.1333
BOTONEIRAS ANALÓGICOS
BUNDLE-MI-MCP | Kit composto por um botão de alarme M5A-RP06FF-K013-01 e uma caixa de montagem em superfície MUS041W (pedido mínimo de 10 unidades). | 86.0333
M5A-RP06FF-K013-01 | Botão de alarme endereçável, com isolador. Cobertura de protecção não incluída (Ref. PS200). | 132.5
W5A-RP06SG-K013-41 | BOT.ISOL.. ANALOG. IP67 C/TAMP MAIS | 457.6
PS031W | CAIXA SUPER.BOT.KAC 1TERMINAL | 12.5667
MUS041W | Caixa de montagem à superfície para botões da série KAC (sem terminal de ligação interna). | 9.5
MUS156 | PACK 10 VIDROS BOT. KAC S/LOGO | 21.9333
SC070 | PACK 10 CHAVES REARME MCP/WORLD | 30.3667
PS200 | TAMPA PROTECÇÃO BOTON.KAC | 10.4333
MÓDULOS ANALÓGICOS
MI-DCZRME | MODULO MONITOR DET.INTRINSECOS | 320.6667
MI-DCZME | MODULO MONITOR LIGAÇÃO DETEC. | 320.6667
MI-MM3E-S2 | MODULO MONITOR MINIATURA MIAS | 142.1333
MI-DMMIE | MODULO MONITOR 1 ENTRADA | 145.6
MI-DMM2IE | MODULO MONITOR 2 ENTRADAS | 176.8
MI-IM10-S2I | MODULO 10 ENTRADAS MIAS/HBS | 797.3333
MI-DCMOE | MOD.CONTROLE 1 SAIDA | 164.6667
MI-D240CMOE | MODULO CONTROLE 240V MONT.PARE. | 781.7333
MI-D2ICMOE | MODULO 2 ENTRADAS / 1 SAIDA | 223.6
MI-DISO | MODULO ISOLADOR | 209.7333
M200SMB | CAIXA MONTAGEM SUPERFICIE MODULOS 700 | 20.5333
M200E-DIN | ACES.MOD. MONTAGEM CALHA DIN | 17.8
SMB6-V0 | CAIXA V0 MONTAGEM SUPERF. 6 MODULOS | 68.2333
ITAC | INTERFACE RP1R/ID50/ID3K/ZX/DX | 588.8
MÓDULOS ANALÓGICOS SERIE HMI
MI/D240CMOE | Módulo de controlo de 1 saída 240V, protocolo HMI | 213.2
MI/DCZRME | Módulo monitor de entrada para 1 zona convencional, protocolo HMI | 299.8667
MI/D2ICMOE | Módulo com 2 entradas supervisionadas e 1 saída de relé, protocolo HMI | 180.2667
MI/DCMOE | Módulo de controlo de 1 saída supervisionado, protocolo HMI | 136.9333
MI/DMMIE | Módulo monitor de 1 entrada supervisionado, protocolo HMI | 100.5333
MI/DMM2IE | Módulos de monitorização de 2 entradas supervisionadas, protocolo HMI | 112.6667
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS
BUNDLE-MI-WRA | Kit composto por uma sirene endereçável com flash WRA-RC-I05 e uma base de superfície B501AP (pedido mínimo de 10 unidades). | 218.4
WSO-PR-I05 | SIRENE VERM. ISOL. 32 T MIAS | 175.0667
WSO-PP-I05 | SIRENE BRANCA ISOL. 32 T MIAS | 167.8333
WRA-RC-I05 | Sirene endereçável com flash vermelho e isolador incorporado, caixa vermelha. EN54-23, classe W. Cobertura do flash até 555m | 275.6
WRA-PC-I05 | Sirene endereçável com flash vermelho e isolador incorporado, caixa branca. EN54-23, classe W. Cobertura do flash até 555m | 275.6
WRL-RC-I05 | Flash endereçável vermelho, com isolador incorporado, caixa vermelha. EN54-23, classe W. Cobertura do flash até 397m3. | 187.2
WRL-PC-I05 | Flash endereçável vermelho, com isolador incorporado, caixa branca. EN54-23, classe W. Cobertura do flash até 397m3. | 187.2
WSS-PC-I05 | SIRENE+FLASH TRANS.ISOL. MIAS | 254.8
WST-PC-I05 | FLASH TRANSP. ANALOG. ISOL. MIAS | 159.4667
BSO-DD-I05 | BASE MARFIM+SIRENE ISOL. MIAS | 197.6
BSO-PP-I05 | Sirene endereçável integrada na base do detector, branca c/isolador | 197.6
DSS-PC-I05 | BASE BRANCA+SIRENE/FLASH ISOL. CAT. O | 251.3333
BRS-PC-I05 | Sirene com flash vermelho endereçável integrada numa base de detector branca com isolador. Está ligado e alimentado a partir do loop. Diferentes modos de funcionamento, alta potência e modo clássico. | 239.2
BRH-PC-I05 | Dispositivo Premium com sirene e flash vermelho endereçável integrado numa base de detector branca com isolador. Está ligado e alimentado a partir do loop. Diferentes modos de funcionamento, alta potência, baixa potência e modo clássico. | 287.7333
BGL-PC-I05 | Dispositivo de flash vermelho endereçável integrado numa base de detector branca com isolador. | 234
BRR | BASE ALTA VERM. SERIE IAV NFX | 21
WRR | BASE ESTANQ.VERM. SERIE IAV NFX | 33.7333
VIA RADIO ANALÓGICO AGILE MORLEY-IAS
MI-GATE | Passarela compatível com centrales Morley-IAS para sistema de rádio Agile. Requer a base B501AP. | 450.8
22051E-RF | Detector óptico via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Requer a base B501RF. | 291.3333
22051TLE-RF | SMART3 detector óptico / térmico / infravermelho via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Requer a base B501RF. | 398.6667
52051E-RF | 58º detector térmico via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Requer a base B501RF. | 326.6
52051RE-RF | Detector térmico termovelocimétrico via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Requer a base B501RF. | 326.6
R5A-RF | Botão de alarme manual à prova de água via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. | 415.5333
WSO-RR-RF | Sirene via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Cor vermelha. | 487.6
WSO-WW-RF | Sirene via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Cor branca. | 506
WSF-RR-RF | Sirene com flash vermelho via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Cor vermelha. | 524.4
WSF-WR-RF | Sirene com flash vermelho via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Cor branca. | 524.4
M200I-RF | Indicador de acção remota via rádio com tecnologia Mesh ligável com até 4 detectores Agile. Inclui 2 pilhas CR123A. Requer ordem de 2 unidades. | 219.2667
M211E-RF | Módulo com 1 entrada e 1 saída via rádio. Inclui 4 pilhas CR123A. | 398.6667
M200F-RF | Repetidor via rádio com tecnologia Mesh. Inclui 4 pilhas CR123A. Requer a base B501RF. | 254.5333
B501RF | Base compatível com detetores e sirenes via rádio Agile equipada com íman anti extração. Cor branco | 14.1
B501RF-RR | Base compatível com detetores e sirenes via rádio Agile equipado com ímã anti-extração. Cor vermelha | 16.1333
MI-RF-USB-PRO | Dispositivo USB de licença perpétua compatível com o software Agile IQ para programação, manutenção e diagnóstico de sistemas Agile VR. | 1444.4
BAG RF HWKIT | Bolsa para levar todos os acessórios para manutenção e testes ao sistema Agile. | 1670.9333
CUP HWKIT | Acessório para teste, instalação ou extração dos detetores Agile. | 407.3333
SOLOADAPT HWKIT | Adaptador para vara SOLO e acessório CUP HWKIT do sistema Agile. | 209.7333
CENTRAIS CONVENCIONAIS VISION LT
VSN2-LT | CENTRAL 2 ZONAS ESPANHOL MET | 325.0667
VSN4-LT | CENTRAL 4 ZONAS ESPANHOL MET | 371.0667
VSN8-LT | CENTRAL 8 ZONAS ESPANHOL MET | 559.6667
VSN12-LT | CENTRAL 12 ZONAS ESPANHOL MET | 630.2
DETECTORES CONVENCIONAIS
ECO1003ABL A | DET. OPTICO CONV. SERIE ECO1000 com blink | 40.3333
ECO1002ABL A | DET. OPT-TERMC. CONV ECO1000 com blink | 52.9
ECO1005ABL A | DET. TERMOVELOC.CONV. ECO1000 com blink | 36.0333
ECO1005TABL A | DET. TERMICO 56ºC CONV. ECO1000 com blink | 41.5667
ECO1004TABL A | DET. TERMICO 78ºC CONV. ECO1000 com blink | 41.5667
ECO1000B | BASE DETECTOR SERIE ECO1000 | 13.8
SMK1000 | BASE BRANCA P/ENT.TUBO 20MM ECO | 9
INDICATOR | SINALIZADOR MINI. Preço unitário. Fornecido em caixas de 10 pcs. | 16.1
ECO1000RTU A | Unidade de teste a laser para detectores convencionais da série ECO1000. | 130.3333
DETECTORES LINEARES CONVENCIONAIS
OSI-RE-SS | A detecção convencional de barreiras de fumo por reflexão de feixe de luz infravermelha, utiliza um componente CMOS e processamento de imagem, inclui um amplo alcance de 5 a 100 metros. Fácil alinhamento e inclui aquecedor. | 1474.6333
6500-LRK | REFLECT.70-100M BARREIRAS S.6500 | 453.8667
6500-SMK | KIT MONT.SUPERF.BARREIRA 6500 | 88.9333
6500-MMK | KIT MONT. MULTIP.BARREIRA S.6500 | 397.1333
BOTONEIRAS CONVENCIONAIS
M1A-R470SF-STCK-01 | BOT.VERM. REARM.470OHM S/TAMPA | 34.5
W3A-R000SG-STCK-01 | Botão de alarme de quebra de vidro estanque com contacto NO ou NC, cor vermelha para sistemas convencionais. Cobertura de protecção não incluída (Ref. PS200). | 253.0667
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONAIS
CWSO-RR-S1 | SIRENE+BASE STD.VERMELH.EN54/3 | 57.3333
CWSO-RR-W1 | SIRENE+BASE ALTA IP65 EN54/3 | 68.4
CWST-RW-S5 | FLAHS VERM+BASE ESTANQ.EN54/23 | 202.4
CWST-RW-W5 | FLASH VERM+BASE IP65 EN54/23 | 207
CWSS-RW-S5 | SIRENE+FLASH EN54/23 BASE ESTD | 223.8667
CWSS-RW-W5 | SIRENE+FLASH EN54/23 BASE IP65 | 230
HSR-E24 | SIRENE+FLASH EXTERIOR "FUEGO" 24V | 213.1333
HSR-INT24 | SIRENE+FLASH INTERIOR VERM. 24V | 76.2
CENTRAIS DE EXTINÇÃO
VSN-RP1R-PLUS2 | CENTRAL 1 EXTIN.MORLEY RP1R PLUS | 1410.6667
RP1R-RPT | Repetidor remoto via VSN-485 dos estados e teclas de função do RP1r. Requer 24Vcc | 585.7333
RACK-SUPRA | ACESSOR. SUPRA/2PLUS 8HU RACK 19" | 294.6667
ITAC | INTERFACE RP1R/ID50/ID3K/ZX/DX | 588.8
VSN-232 | Placa de comunicações RS232 com porta isolada para conexão direta a TG via RS232, sem necessidade via IP. Para centrais RP1r e Supra. | 232.2667
VSN-485 | Placa de comunicações RS485 | 117.8667
VSN-4REL | Carta com 4 relés configuráveis NO / NC | 176.8
TG-IP1-SEC | REDIRECC. PUERTO 10/100MHZ AES128 ENCR. | 918
RP1R-PAN-V | Anunciador de eventos com mensagens de voz e escritas personalizadas para sistemas de extinção de incêndio RP1R-Supra. | 688.4667
TG-BASE | Chave USB sem licenças, para a utilização do programa de gestão gráfica. Deve ser encomendado juntamente com TG-C e/ou TG-PLUS. | 2952.9
TG-C | A licença extra a ser adicionada ao TG-BASE, inclui a possibilidade de ligação a uma central convencional, a uma central analógica Morley ou a até 10 detectores de aspiração Vesda compatíveis. Se quiser acrescentar esta licença a um TG existente, é necessário indicar o número do TG-BASE existente. Consulte a tabela de equivalência no nosso sítio web. Indicar SEMPRE o modelo de central a ser licenciada. | 977.5
BOTOES DE EXTINÇAO
M3A-Y000SG-K013-65 | BOTONEIRA DISPARO EXT. | 67.6333
M3A-B000SG-K013-66 | BOTONEIRA PARAGEM EXT. | 67.6333
W3A-Y000SG-K013-65 | BOTONEIRA DISPARO EXT. IP65 | 368
W3A-B000SG-K013-66 | BOTONEIRA PARAGEM EXT.IP65 | 360.3333
KITS / BUNDLES DETECTORES DE ASPIRACIÓN FAAST-FLEX
FLX-010-24 | Conjunto composto por 24 unidades de sistema de aspiração FAAST-FLEX convencional de 1 canal | 48317.0667
FLX-020-24 | Conjunto composto por 24 unidades de sistema de aspiração FAAST-FLEX convencional de 2 canais | 61994.0667
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS
PAN1-PLUS-W-SP | Painel de indicador convencional EN 54.3 / 23 Exterior branco com letreiro e texto vermelho | 300.6667
PAN1-PLUS-Y-SP | Painel indicador convencional para extinção EN 54.3 / 23 Exterior amarelo com letreiro cinza e texto branco | 324.5
KIT-IP55-PLUS | Acessório para aumentar o nível de protecção até IP55 para o dispositivo PAN1-PLUS. | 121
PAN1-PLUS-SC | Suporte metalico para montagem no tecto para PAN1-PLUS | 35.2
PAN1-PLUS-INC | Caixa embutida para PAN1-PLUS | 19.0667
SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO
MI-FL2011EI-HS | Sistema de aspiração FAAST-LT para loop analógico de Morley de 1 canal/1 detetor. | 2598.2667
MI-FL2022EI-HS | Sistema de aspiração FAAST-LT para loop analógico de Morley de 2 canal/2 detetores. | 3747.4667
MI-FLX-010 | Sistemas de Aspiração FAAST-FLEX para loop analógico de Morley-IAS de 1 canal | 2574.3667
MI-FLX-020 | Sistemas de Aspiração FAAST-FLEX para loop analógico de Morley-IAS de 2 canais | 3441.7333
FLX-010 | Sistemas de Aspiração FAAST-FLEX convencional 1 Canal | 2253.4333
FLX-020 | Sistemas de Aspiração FAAST-FLEX convencional 2 Canais | 2922.9667
F-SEN-MI | Sensor de reposição para MI-FLxx-HS | 688.1333
FLX-SP-01 | Modulo sensorial (detector) de substituição para FAAST-FLEX | 481.4
F-SEN-SSE | Sensor de reposição para FL0xxxE-HS | 686.4
ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO
F-INF-25 | Filtro externo de tubo | 333.3667
F-INF-25-RF | Filtro de linha para FAAST-LT-200 (Kit de filtros) | 113.4333
FL-IF-2 | Caixa de 2 Filtros internos para detectores FAAST-LT (preço preço por unidade de filtro) | 56.8667
F-LT-EB | TERMINAL DE CONEXÃO FAAST | 178.4333
FLX-SP-02 | Filtro Metálico FAAST-FLEX (Caixa de 6 Unidades) | 99.6
FLX-SP-03-EN | Tampa Frontal FAAST-FLEX | 432.9667
FLX-SP-04 | Aspirador para FAAST-FLEX | 474.4667
FLX-SP-05-EN | Conjunto de Tampas internas FAAST_FLEX | 383.1667
FLX-SP-06 | Conjunto adaptador FAAST FLEX | 99.6
F-BO-AFE70-2 | Bucim de Sopro para ambientes hostis com ativação manual ou automática (até 6 ciclos de purga). Necessita compressor de ar externo. | 4076.6667
PIP-001-2.4-TF | DHA Tubo, seçao de 2,4 metros, embalagem com 25 unidades | 269.7333
PIP-002 | DHA Uniao, para tubo de 25 mm, embalagem de 10 unidades | 13.9667
PIP-005 | DHA Curva de raio longo 90º de 25mm, embalagem de 10 unidades | 81.6
PIP-006 | DHA Curva de raio longo 45º de 25mm, embalagem com 10 unidades | 22
PIP-007 | DHA Tampa de extremidade 25mm, embalagem de 10 unidades | 26.9667
PIP-008 | DHA "T" 25mm, embalagem de 10 unidades | 40.2667
PIP-016 | DHA Adaptador "T" (para capilar de 10 mm de diâmetro externo), vermelho, embalagem com 10 unidades | 196.4333
059-007 | DHA Kit de ponto de amostragem cónico, capilar de 10 mm de diâmetro externo, 2 m de comprimento, embalagem com 10 unidades. | 50.5
059-001 | DHA Kit de ponto de amostragem plano, capilar com 10 mm de diâmetro exterior e 2 m de comprimento | 40.2667
221-035 | DHA Tubo capilar com 10 mm de diâmetro externo, vermelho (30 m) | 397
PIP-015 | DHA Bocal para ponto de amostragem plano (para capilar com 10 mm de diâmetro exterior) | 22
PIP-009 | DHA Clipe de fixação para tubos, embalagem com 20 unidades | 41.9
PIP-026 | DHA Ligação flexível de 25 mm e 30 cm de comprimento | 43.7
PIP-020 | Passatubo intumescente resistente ao fogo 120min. | 141.1
F-PC-0 | Clip para tubo cego. Cor negro (5 peças) | 17.7
F-PC-2 | Clip para tubo de 2.0mm. Cor vermelho (5 peças) | 17.7
F-PC-2.5 | Clip para tubo de 2.5mm. Cor vermelho, franja vermelha (5 peças) | 17.7
F-PC-3 | Clip para tubo de 3.0mm. Cor laranja (5 peças) | 17.7
F-PC-3.5 | Clip para tubo de 3.5mm. Cor laranja, franja laranja (5 peças) | 17.7
F-PC-4 | Clip para tubo de 4.0mm. Cor amarelo (5 peças) | 17.7
F-PC-4.5 | Clip para tubo de 4.5mm. Cor amarelo, franja amarela (5 peças) | 17.7
F-PC-5 | Clip para tubo de 5.0mm. Cor verde (5 peças) | 17.7
F-PC-5.5 | Clip para tubo de 5.5mm. Cor verde, franja verde (5 peças) | 17.7
F-PC-6 | Clip para tubo de 6.0mm. Cor azul (5 peças) | 17.7
F-PC-6.5 | Clip para tubo de 6.5mm. Cor azul, franja azul (5 peças) | 17.7
F-PC-HE-2 | Clip para tubo de 2.0mm. Cor vermelho (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-2.5 | Clip para tubo de 2.5mm. Cor vermelho, franja vermelha (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-3 | Clip para tubo de 3.0mm. Cor laranja (5 peças) | 39.5667
F-PC-HE-3.5 | Clip para tubo de 3.5mm. Cor laranja franja laranja (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-4 | Clip para tubo de 4.0mm. Cor amarelo (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-4.5 | Clip para tubo de 4.5mm. Cor amarelo franja amarela (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-5 | Clip para tubo de 5.0mm . Cor verde (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-5.5 | Clip para tubo de 5.5mm . Cor verde franja verde (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-6 | Clip para tubo de 6.0mm . Cor azul (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
F-PC-HE-6.5 | Clip para tubo de 6.5mm. Cor azul franja azul (5 peças), para ambientes agressivos | 39.5667
* Outros acessórios para tubos de aspiração disponíveis a pedido.
DETECÇÃO DE CO
VSN-PARK1 | CENTRAL CO 1-3 ZONAS ESPANHOL | 617.2667
VSN-PARK2 | CENTRAL CO 2-4 ZONAS ESPANHOL | 835.0333
VP-100 | MODULO 1 ZONA CO VSN-PARK | 277.3
VP-200 | MODULO 2 ZONAS CO VSN-PARK | 529.5333
VSN-CO | DET.CO SEMICONDUCT.+BASE | 166.0667
FONTES DE ALIMENTAÇÃOE E BATERÍAS
HLSPS15 | FONTE ALIM.24V.1,5A HLS | 442
HLSPS25 | FONTE ALIM.24V.2,5A HLS | 650
HLSPS50 | FONTE ALIM.24V.5A HLS | 755.7333
PS-1207 | BATERIA V0 DE 12V. 7AH. | 65.7
PS-1212 | BATERIA V0 DE 12V. 12AH. | 119.6
PS-1217 | BATERIA V0 DE 12V. 17AH. | 185.4667
PS-1224 | BATERIA V0 DE 12V. 24AH | 253.0667
PS-1238 | BATERIA V0 DE 12V. 38AH | 488.8
KITS FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERÍAS
HLSPS25F | Kit composto por fonte de alimentação HLSPS25 + 2 baterías PS-1207 | 615.3333
HLSPS50F | Kit composto por fonte de alimentação HLSPS50 + 2 baterías PS-1217 | 887.4667
RETENTORES ELECTROMAGNÉTICOS
960121 | RETENTOR CHÃO 400N C/SUP 150 | 234
960122 | RETENTOR CHÃO 400N C/SUP 300 | 246.1333
960120 | RETENTOR PAREDE 400N CON CAJA | 140.4
960119 | RETENTOR PAREDE 800N CON CAJA | 190.6667
960110 | ROTULA PARA RETENTORES PAREDE 400N | 52
960114 | ROTULA PARA RETENTORES PARED 800N | 65.7
960129 | SUPORTE RETENTOR PAREDE NO CHÃO | 90.3
UTKFM05 | Retentor com placa de fixação com ajuste de ângulo, série UTK. 400N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 81.3
UTKFM10 | Retentor com placa de fixação com ajuste de ângulo, série UTK. 850N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 133.4667
UTKFZ05C | Retentor com braço telescópio de 150 mm e cabeça giratória equipada com placa de fixação ajustável em ângulo, série UTK. 400N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 211.4667
UTKFZ05L | Retentor com braço telescópio de 300mm e cabeça giratória equipada com placa de fixação ajustável em ângulo, série UTK. 400N. Botão de pressão para libertação manual. Protegido contra a inversão de polaridade. | 218.4
UTKFC05 | Tampa metálica para retentor UTKFM05. | 30.6667
UTKFC10 | Tampa metálica para retentor UTKFM10. | 34.6667
UTKFS05 | Suporte de chão para Retentor série UTK | 67.7667
CABOS
CBUS2075-FR | Metro de cabo, par trançado e blindado vermelho.0,75mm2. Cobertura HF. (rolos de 100m). Rede Can Bus centrales AM y MAX. | 12.8333
*Os preços indicados podem variar de acordo com a evolução do mercado da matéria-prima.
EQUIPAMENTO DE TESTE E MANUTENÇÃO
251-003 | DHA Pastilhas de fumo (6 unidades) | 37.3333
VSP-810 | VESDA Caneta de fumo com 6 mechas | 219.9333
LISTA DE RECAMBIOS - CENTRALES MORLEY-IAS
Peças de substituição Central DXc
795-109-002 | Placa principal e placa CPU para unidades de controlo DXc1 R2 | 1877.9667
795-110-002 | Placa principal e placa CPU para unidades de controlo DXc2/4 R2 | 2411.5
795-106 | Módulo fonte de alimentação para central DXc1 | 1674.8
795-107 | Módulo fonte de alimentação para central DXc2/4 | 2362.0333
Peças de substituição Central Max
5000.00.003 | MA-2000-XX & MA-8000-XX Placa terminal de utilizador | 588.3
5000.00.005 | MA-2000-XX & MA-8000-XX Flat Ribbo | 132.5
5000.00.006 | Sonda de temperatura da bateria AM/MA | 222.6
5000.00.007 | Fonte de alimentação MA-2000-XX | 643.0667
5000.00.008 | Fonte de alimentação MA-8000-XX | 772.0333
5000.00.011 | MA-2000-XX MCB inclui Display LCD | 1722.5
5000.00.014 | MA-8000-XX MCB com Display LCD -Região 2 | 1991.0333
5000.00.016 | MA-8000-XX 3U Tampa da bateria em branco | 157.2333
5000.00.017 | MA-2000-XX & MA-8000-XX Porta com parafuso | 551.2
5000.00.019 | MA-1000-XX Placa terminal do utilizador | 498.2
5000.00.021 | MA-1000-XX Fonte de alimentação | 454.0333
5000.00.023 | MA-1000-XX MCB inclui Display LCD R2 | 1063.5333
5000.00.025 | MA-1000-XX Kit de cabos de fita plana | 104.2333
5000.00.026 | MA-1000-XX Porta com parafusos Excl. PCB | 519.4
Peças de substituição Centrais Esser
V400938 | Placa principal RP1R-SUPRA com teclado (etiquetas linguísticas não incluídas). | 599.5
V354021 | Fonte de Alimentação para RP1r e equivalentes (2Plus, LT, etc.). | 239.2
TFT-SUPRA | Display TFT de 4,3” para a unidade de controlo RP1R-SUPRA / 2PLUS. | 445.4667
HLSPS50-PCB | Placa CPU FA HLSPS50 | 284.2667
HLSPS25-PCB | Placa CPU FA HLSPS25 | 261.7333
Peças de substituição outros equipamentos
V354005 | Carregador de equipamento de ensaio de laços POL-XXX | 168.1333
* A data de entrada em vigor desses preços é 10 de maio de 2026