## Folha1
TABELA PREÇOS MAIO 26
Part No. | Descripción (ES) | PVP
DETECCIÓN DE HUMO POR ASPIRACIÓN (DHA)
DETECTORES VESDA-E
VEU-A00 | Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Leds | 11027.9333
VEU-A10 | Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Display | 12744.6333
VEP-A00-P | Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Leds | 8712.2333
VEP-A10-P | Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Display | 10043
VEP-A00-1P | Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubería 130m con frontal con Leds | 6908.3667
VEP-A00-1P-EBTI | Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubería 130m con frontal con Leds. Integración con Esserbus | 7230.6667
VEP-A00-P-EBTI | Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Leds. Integración con Esserbus | 9452.3
VEP-A10-P-EBTI | Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Display. Integración con Esserbus | 11023.7667
VEU-A00-EBTI | Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 tuberías 800m con frontal y Leds. Integración con Esserbus | 12148.4333
VEU-A10-EBTI | Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Display. Integración con Esserbus. | 14248.3333
VEA-040-A00 | Sistema de aspiración VESDA-E VEA-40 con leds | 16103.3667
VEA-040-A10 | Sistema de aspiración VESDA-E-VEA-40 con pantalla de 3.5" | 17822.8667
VER-A40-40-STX | Cabina con tarjeta de 40 relés para la indicación de cada uno de los 40 capilares del VEA-40 | 4285.5667
VES-A00-P | Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total 560m, con Leds | 15655.1667
VES-A10-P | Sistema de aspiración VESDA-E VES 4 de canales, 4 tuberías total 560m, con Display | 16640.1
0
RECAMBIOS VESDA-E |  | 0
VSP-955 | Colector de tuberias para VESDA-E VES | 2691.9667
VSP-955-04 | Colector de tuberias para VESDA-E VES versión GA4 | 2691.9667
VSP-956 | Colector de tuberias para VESDA-E VEP/VEU versión GA3 | 1817.7
VSP-956-04 | Colector de tuberias para VESDA-E VEP/VEU versión GA4 | 1817.7
VSP-960 | Soporte de montaje para VESDA-E (VEU/VEP/VES) | 117.5667
VSP-962 | Filtro interno para VESDA-E (VEU/VEP/VES) | 236.5333
VSP-962-20 | Filtro interno para VESDA-E (pack 20 unidades) | 3718.4
VSP-963 | Aspirador para VESDA-E (VEU/VEP/VES) | 1228.4
VSP-964-03 | Cámara de detección de humos VESDA-E version GA3 | 4959.2333
VSP-964-04 | Cámara de detección de humos VESDA-E version GA4 | 5223.4667
VSP-965 | Módulo de muestras para VESDA-E | 1168.9
VSP-966 | Panel frontal con LED para VEU-A00 | 2278.3333
VSP-967 | Panel frontal con pantalla para VEU-A10 | 3072.3667
VSP-967-04 | Panel frontal con pantalla para VEU-A10 versión GA4 | 3072.3667
VSP-968 | Panel frontal con LED para VEP-A00 | 982.1667
VSP-969 | Panel frontal con pantalla para VEP-A10 | 2344.7333
VSP-969-04 | Panel frontal con pantalla para VEP-A10 versión GA4 | 2344.7333
VSP-969-S | Panel frontal con pantalla para VES-A10 | 2881.4667
VSP-969-04-S | Panel frontal con pantalla para VES-A10 versión GA4 | 2881.4667
VSP-970 | Soporte de montaje para VEA | 172.9
VSP-971 | Módulo sensor de humo para VEA | 4184.5667
VSP-972 | Filtro interno para VEA | 305.7
VSP-973 | Bomba para VEA | 3546.8667
VSP-974 | Válvula giratoria para VEA | 4286.9333
VSP-975 | Panel frontal con LED para VEA-A00 | 1275.4333
VSP-976 | Panel frontal con pantalla para VEA-A10 | 2615.8667
VSP-977 | Filtro interno para VEA (pack 10 unidades) | 1319.7
VSP-978 | Extractor cabezal para punto de muestreo VEA | 110.6667
VSP-979 | Cutter para cortar el tubo microbore | 215.8
0
FUENTES DE ALIMENTACION VESDA-E |  | 0
VPS-220-STX5 | Fuente de alimentación (VESDA-E STAX) 14Ah 0,5A carcasa color negra | 879.8
VPS-250-STX5 | Fuente de alimentación (VESDA-E STAX) 24Ah 2,0A carcasa color negra | 1249.1333
VPS-220-STX5-SLV | Fuente de alimentación (VESDA-E STAX) 14Ah 0,5A carcasa color plata | 943.4333
VPS-250-STX5-SLV | Fuente de alimentación (VESDA-E STAX) 24Ah 2,0A carcasa color plata | 1322.4667
VPS-VEA-230UL | Fuente de alimentación (STAX 230UL) para detector VEA | 3429.2667
0
ACCESORIOS VESDA-E (VEA) |  | 0
VSP-980-B | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 6mm, color negro (VEA) | 54.7667
VSP-980-B22 | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 6mm, color negro (VEA), pack 22 unidades | 1074.8333
VSP-980-W | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 6mm, color blanco (VEA) | 35.1333
VSP-980-W22 | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 6mm, color blanco (VEA), pack 22 unidades | 655.7
VSP-980-ST | VESDA-E Boquilla de aspiración de acero inoxidable (VEA) | 462.0333
VSP-981-B | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 4mm, color negro (VEA) | 54.7667
VSP-981-B22 | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 4mm, color negro (VEA), pack 22 unidades | 1362.5667
VSP-981-W | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 4mm, color blanco (VEA) | 35.1333
VSP-981-W22 | VESDA-E Punto de muestreo para capilar 4mm, color blanco (VEA), pack 22 unidades | 655.7
VSP-982-B | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 6mm, color negro (VEA) | 54.7667
VSP-982-B22 | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 6mm, color negro (VEA), pack 22 unidades | 1074.8333
VSP-982-W | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 6mm, color blanco (VEA) | 35.1333
VSP-982-W22 | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 6mm, color blanco (VEA), pack 22 unidades | 655.7
VSP-983-B | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 4mm, color negro (VEA) | 54.7667
VSP-983-B22 | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 4mm, color negro (VEA), pack 22 unidades | 1361.2
VSP-983-W | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 4mm, color blanco (VEA) | 35.1333
VSP-983-W22 | VESDA-E Punto de muestreo (superficial) para capilar 4mm, color blanco (VEA), pack 22 unidades | 655.7
VSP-990-NYLON-BLK | VESDA-E Microbore de 6mm (externo), rollo de 100 metros (VEA) no UL | 312.6333
VSP-991 | VESDA-E Microbore de 4mm (externo), rollo de 150 metros (VEA) | 583.7667
VSP-998 | VESDA-E Tapón ciego 6mm VEA pack 50 unidades | 154.9333
VSP-1000 | VESDA-E Reductor 6mm-4mm VEA pack 10 unidades | 261.4333
VSP-1001 | VESDA-E Unión 6mm-6mm VEA pack 10 unidades | 142.4667
VSP-1002 | VESDA-E Unión 4mm-4mm VEA pack 10 unidades | 181.2
VSP-1003 | VESDA-E Unión en angulo 6mm-6mm VEA pack 10 unidades | 154.9333
VSP-1004 | VESDA-E Unión en angulo 4mm-4mm VEA pack 10 unidades | 208.8667
VSP-1005 | VESDA-E Adaptador de microbore de 4-6mm VEA | 348.6
VSP-1006 | VESDA-E Cámara VEA | 823.0667
VSP-1007 | VESDA-E Kit herramienta de instalación | 203.3333
VSP-1008 | VESDA-E Kit de punto de muestreo por capilar VEA | 255.9
VSP-1010 | VESDA-E Kit PCA rele VEA | 5050.5333
0
VESDA VL SERIES |  | 0
VLF-250-01 | VESDA VLF-250 con display | 3773.7333
VLF-500-01 | VESDA VLF-500 con display | 5190.2667
VLI-885 | VESDA VLI-885 con VESDAnet | 14090.6333
VLI-880 | VESDA VLI-880 con reles y ethernet | 12921.7
0
ACCESORIOS VESDA Y VESDA-E |  | 0
VIC-010 | DHA Tarjeta red VESDAnet para VLF | 1503.6667
VIC-020 | DHA Tarjeta de Control Multifunción (MCC) | 875.6333
VIC-030 | DHA Tarjeta de Control Multifunción (MCC) con Salida de Alimentación Monitorizada (MPO) | 1286.5
VRT-000 | VESDA MT remoto | 532.5667
VRT-100 | VESDA Programador remoto montado en caja | 3743.3
VRT-200 | VESDA Pantalla remoto con 7 reles montado en caja | 4043.4667
VRT-300 | VESDA Punto de conexión a red VESDAnet montado en caja (necesita alimentación a 24Vcc) | 2236.8333
VRT-400 | VESDA Pantalla remoto con 7 reles para VLS montado en caja | 3847.0333
VRT-500 | VESDA Tarjeta remoto con 7 reles montado en caja para VLP, VLF o VLC | 2978.3
VRT-600 | VESDA Pantalla remoto sin reles montado en caja | 3721.1667
VRT-700 | VESDA Pantalla remoto sin reles para VLS montado en caja | 3546.8667
VRT-800 | VESDA Pantalla remoto con 12 reles para VLS montado en caja | 4571.9
VRT-900 | VESDA Tarjeta remoto con 12 reles para VLS montada en caja | 3510.9
VRT-J00 | VESDA Pantalla remoto con 7 reles | 3889.9333
VRT-K00 | VESDA Pantalla remoto sin reles | 4060.0667
VRT-E00 | VESDA Tarjeta remoto con 7 reles para VLS montado en caja | 3252.2
VRT-S07 | VESDA Tarjeta remoto con módulo de reles montado en caja. Indica cualquier alarma o averia en lazo VESDAnet. | 2978.3
VRT-V00 | VESDA Pantalla remoto con 7 reles para VLF, montado en caja | 4043.4667
VRT-W00 | VESDA Pantalla remoto sin reles para VLF, montado en caja | 4060.0667
VRT-Q00 | VESDA Pantalla remoto con 7 reles para VLI, montado en caja | 4411.4333
VRT-T00 | VESDA Pantalla remoto sin reles para VLI, montado en caja | 3721.1667
020-050-E | Armario IP66 para alojar detectores VEP/VEU/VES/VLF | 3214.8667
0
0
INTERFACES VESDA |  | 0
VHH-100 | VESDA Programador | 3581.4333
VHX-0200 | VESDA PC-Link HLI Inteface para conectarse con programa VSC y VSM | 3401.6
VHX-1200 | VESDA PC-Link HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, para VSC/VSM, 24Vcc | 4765.5667
VHX-0300 | VESDA PC-Link HLI Inteface de protocolo abierto. | 5620.4667
VHX-0310 | VESDA PC-Link HLI Inteface de protocolo abierto, Master/Slave | 5620.4667
VHX-0320 | VESDA PC-Link HLI Inteface de access protocoll abierto. | 5620.4667
VHX-1300 | VESDA HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, 24Vcc, Peer to Peer | 6801.8333
VHX-1310 | VESDA HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, 24Vcc Master/Slave | 7291.5333
VHX-1320 | VESDA HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, 24Vcc Access Protocol | 7291.5333
VHX-0400 | VESDA PC-Link HLI Inteface de protocolo MODBUS tipo 1 | 6076.9667
VHX-0410 | VESDA PC-Link HLI Inteface de protocolo MODBUS tipo 2 | 0
VHX-0420 | VESDA PC-Link HLI Inteface de protocolo MODBUS tipo 3 | 5620.4667
VHX-1400 | VESDA HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, 24Vcc, MODBUS tipo 1 | 7291.5333
VHX-1410 | VESDA HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, 24Vcc, MODBUS tipo 2 | 7883.6
VHX-1420 | VESDA HLI Inteface y tarjeta de red VESDAnet en caja metalica, 24Vcc, MODBUS tipo 3 | 7291.5333
0
FUENTES DE ALIMENTACION VESDA |  | 0
VPS-215-E5 | 24VCC 0.5AMP 7AH Fuente de aliemtación - StyleE5 | 961.4
VPS-220-E5 | 24VCC 0.5AMP 14AH Fuente de alimentación - StyleE5 | 1197.9667
VPS-250-E5 | 24 VCC 3A 38AH Fuente de alimentación - STYLE E5 | 1859.2
0
RECAMBIOS VESDA |  | 0
VSP-005 | VESDA Cartucho de filtro | 289.1
VSP-025 | VESDA Cartucho de filtro, pack 20 unidades | 4732.3667
VSP-030 | VESDA Filtro inteligente para VLI | 1099.7333
VSP-031 | VESDA Cartucho filtro secundario para VLI | 283.5667
VSP-032 | VESDA Aspirador para VLI | 1585.3
VSP-033 | VESDA Cámara laser para VLI | 4320.1333
VSP-034 | VESDA Tarjeta VESDAnet para VLI | 1885.4667
VSP-035 | VESDA Pantalla remoto para VLI | 1915.9
VSP-036 | VESDA Colector con caudalimetros de flujo de aire para VLI | 3279.8667
VSP-715 | VESDA Conjunto de aspirador VESDA VLF-500 | 1489.8333
VSP-722 | VESDA Conjunto de aspirador VESDA VLF-250 (1 ventilador) | 1449.7333
VSP-810 | VESDA Pen de humo con 6 mechas | 219.9333
VSP-811 | VESDA Paquete de recambio de 6 mechas | 125.8667
F-BO-AFE70-2 | VESDA Unidad de purga automatica para una tubería (antes VSP-820) | 4076.6667
VSP-850-G | VESDA Filtro de línea Xtralis gris | 416.3667
VSP-850-R | VESDA Filtro de línea Xtralis rojo | 416.3667
VSP-855-4 | VESDA Recambios filtrantes para filtro de línea Xtralis (pack de 4 unidades) | 195.0333
VSP-855-20 | VESDA Recambios filtrantes para filtro de línea Xtralis (pack de 20 unidades) | 735.9333
0
VESDA LICENCIAS VSM4 |  | 0
VSW-206 | DHA VSM4 Primera licencia para PC | 5122.4667
VSW-216 | DHA VSM4 Licencia adicional para PC | 3367.0333
VSW-346 | DHA Conexión a la red VESDAnet | 1077.6
VSW-356 | DHA Conexión a la red VESDAnet por detector VESDA | 278.0333
VSW-366 | DHA Conexión por detector VLC/VLF | 0
VSW-501 | DHA Texto a voz (mensaje de voz) | 0
0
VESDA SUBRACKS |  | 0
VSR-0003 | DHA Punto de acceso VESDAnet | 4367.1667
0
TUBERIA VESDA Y ACCESORIOS |  | 0
PIP-001-2.4-TF | DHA Tubería, tramo de 2,4 metros, pack 25 unidades (color rojo) | 269.7333
PIP-002 | DHA Manguito, para tubo de 25mm, pack 10 unidades (color rojo) | 13.9667
PIP-003 | DHA Racor, pack 10 unidades (color rojo) | 148
PIP-004 | DHA Adaptador de 25mm a 3/4" pack 10 unidades (color rojo) | 20.6
PIP-005 | DHA Curva radio largo 90º de 25mm, pack 10 unidades (color rojo) | 81.6
PIP-006 | DHA Curva radio largo 45º de 25mm, pack 10 unidades (color rojo) | 22
PIP-007 | DHA Tapon final de 25mm, pack 10 unidades (color rojo) | 26.9667
PIP-008 | DHA "T" de 25mm, pack 10 unidades (color rojo) | 40.2667
PIP-009 | DHA Clip fijación de tubería , pack 20 unidades (color rojo) | 41.9
PIP-013 | DHA Brida para cables 203mmX4,6mm rojo pack 100 unidades | 55.3333
PIP-014 | DHA Cortatubos | 233.7667
PIP-015 | DHA Boquilla de punto de aspiración plano (para capilar 10 mm diámetro exterior) | 22
PIP-016 | DHA Adaptador "T" (para capilar de 10mm de diámetro exterior), rojo, pack 10 unidades | 196.4333
PIP-017 | DHA Codo de 90° en ABS rojo de 25mm, pack 10 unidades | 34.7333
PIP-018 | DHA Punto de prueba de muestreo de aire ABS rojo de 25mm | 185.3667
PIP-019 | DHA Toma de expansión en línea de 100mm para diametro de 25mm | 54.9333
PIP-020 | DHA Collarin intumescente para tuberia de 25mm, resistencia al fuego 2 horas | 141.1
PIP-021 | DHA Tuberia flexible de 25mm y 100cm longitud | 80.2333
PIP-022 | DHA Adaptador de 25 mm a 3/8 BSP Air-Line con rosca interior | 26.9667
PIP-023 | DHA Valvula de dos vías para conexión tubo de 25mm | 135.5667
PIP-024 | DHA Válvula de retención grande de 25 mm (válvula de cierre) | 145.2333
PIP-025 | DHA Válvula de drenaje de condensacón de 25 mm x 12" con válvula de bola | 318.1667
PIP-026 | DHA Conexión flexible de 25 mm y 30cm longitud | 43.7
PIP-027 | DHA Punto de muestreo de prueba con cierre | 19.7667
059-007 | DHA Kit de punto de muestreo cónico, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud (rojo) | 50.5
059-001 | DHA Kit de punto de muestreo plano, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud (rojo) | 40.2667
VSP-610 | DHA Punto de aspiración a prueba de sabotaje. Dimensiones metricas | 630.8
VSP-620-01 | DHA Punto de aspiración a prueba de sabotaje, capilar de 6mm | 630.8
VSP-620-02 | DHA Punto de aspiración a prueba de sabotaje, capilar de 8mm | 630.8
VSP-620-03 | DHA Punto de aspiración a prueba de sabotaje, capilar de 10mm | 630.8
VSP-860 | DHA Kit de punto de muestreo para almacenamiento refrigerado (con brida de fijación superior e inferior brida de fijación VSP-860) * Asegúrese de que ha pedido también el PIP-008 (pieza en T) | 300.1667
VSP-870 | DHA Conjunto de restricción de flujo en línea | 138.3333
VSP-871 | DHA Disco de restricción de flujo (pack de 10 unidades) | 254.5333
VSP-877 | DHA Punto de aspiración para la instalación en el techo | 59.0667
02-WT-01 | Trampa condensación, vaciado automático ABS 25mm Rojo | 190.9
VTT-10000-EUR | DHA Transformador para realizar las pruebas de humo | 2196.7333
F-PC-0 | DHA PIPE CLIP BLIND PK5 | 17.7
F-PC-2 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 2.0mm (5/64 inch) PK5 | 17.7
F-PC-2.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 2.5mm (6/64 inch) PK5 | 17.7
F-PC-3 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 3.0mm (1/8 inch) PK5 | 17.7
F-PC-3.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 3.5mm (9/64 inch) PK5 | 17.7
F-PC-4 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 4.0mm (5/32 inch) PK5 | 17.7
F-PC-4.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 4.5mm (11/64 inch) PK5 | 17.7
F-PC-5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 5.0mm (13/64 inch) PK5 | 17.7
F-PC-5.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 5.5mm (7/32 inch) PK5 | 17.7
F-PC-6 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 6.0mm (15/64 inch) PK5 | 17.7
F-PC-6.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes normales diametro 6.5mm (1/4 inch) PK5 | 17.7
F-PC-HE-2 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 2.0mm (5/64) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-2.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 2.5mm (6/64) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-3 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 3.0mm (1/8) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-3.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 3.5mm (9/64) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-4 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 4.0mm (5/32) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-4.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 4.5mm (11/64) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 5.0mm (13/64) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-5.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 5.5mm (7/32) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-6 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 6.0mm (15/64) PK5 | 39.5667
F-PC-HE-6.5 | DHA Clip punto de muestreo para ambientes agresivos diametro 6.5mm (1/4) PK5 | 39.5667
0
TUBERIA VESDA Y ACCESORIOS |  | 0
PIP-001-2.4-W | DHA Tubería blanca, tramo de 2,4 metros, pack 25 unidades | 269.7333
PIP-002-W | DHA Manguito blanco, para tubo de 25mm, pack 10 unidades | 17.1667
PIP-003-W | DHA Racor blanco, pack 10 unidades | 190.9
PIP-004-W | DHA Adaptador blanco de 25mm a 3/4" pack 10 unidades | 46.7667
PIP-005-W | DHA Curva radio largo 90º blanca de 25mm, pack 10 unidades | 120.3333
PIP-006-W | DHA Curva radio largo 45º blanca de 25mm, pack 10 unidades | 72.2
PIP-007-W | DHA Tapon final blanco de 25mm, pack 10 unidades | 28.6333
PIP-008-W | DHA "T" blanca de 25mm, pack 10 unidades | 41.9
PIP-009-W | DHA Clip fijación de tubería blanco, pack 20 unidades | 46.9
PIP-016-W | DHA Adaptador "T" (para capilar de 10mm de diámetro exterior), blanco, pack 10 unidades | 196.4333
PIP-017-W | DHA Codo de 90°, blanco, de 25mm, pack 10 unidades | 34.7333
PIP-018-W | DHA Punto de prueba de muestreo de aire, blanco, de 25mm | 18.6667
PIP-021-W | DHA Tubería blanca flexible de 25mm, longitud 100cm | 114.8
PIP-026-W | DHA Tubería blanca flexible de 25mm, longitud 30cm | 45.2333
PIP-033-W | DHA Tubería transparente de 25 mm con trampa de condensado | 67.7667
059-001-W | DHA Kit para punto de aspiración plano, con capilar de 2 m x 10 mm de diámetro exterior (blanco) | 41.9
059-007-W | DHA Kit para punto de aspiración cónico, con capilar de 2 m x 10 mm de diámetro exterior (blanco) | 41.9
PIP-001-2.4-G | DHA Tubería gris, tramo de 2,4 metros, pack 25 unidades | 269.7333
PIP-002-G | DHA Manguito gris, para tubo de 25mm, pack 10 unidades | 13.9667
PIP-005-G | DHA Curva radio largo 90º gris de 25mm, pack 10 unidades | 68.9
PIP-006-G | DHA Curva radio largo 45º gris de 25mm, pack 10 unidades | 22
PIP-007-G | DHA Tapon final gris de 25mm, pack 10 unidades | 26.9667
PIP-008-G | DHA "T" gris de 25mm, pack 10 unidades | 40.2667
PIP-009-G | DHA Clip fijación de tubería gris, pack 20 unidades | 28.5
PIP-028 | DHA Tuerca M6, para fijar una abrazadera al extremo de la varilla roscada, pack 10 unidades | 14.5333
PIP-029 | DHA Tuerca M8, para fijar una abrazadera al extremo de la varilla roscada, pack 10 unidades | 15.5
PIP-030 | DHA Adaptador de varilla M6 para fijar las abrazaderas, pack 10 unidades | 50.7667
PIP-031 | DHA Adaptador de varilla M8 para fijar las abrazaderas, pack 10 unidades | 46.7667
PIP-032 | DHA Adaptador para tacos M6 para fijar la abrazadera a la pared | 174.3
PIP-033 | DHA Tubo transparente con trampa de condensación | 65.8333
PIP-034 | DHA Adaptador de presión 25mm/10mm | 185.3667
PIP-035 | DHA Adaptador "T" de presión 25mm/10mm | 269.7333
PIP-038 | DHA Conexión rapida | 280.8
PIP-040 | DHA Kit para pruebas de humo "SCORPION" | 1359.8
PIP-041 | DHA Controlador portatil para usuario | 1762.3667
PIP-042 | DHA Bateria para "SCORPION" | 502.1333
PIP-043 | DHA Cargador | 511.8333
PIP-044 | DHA Kit de punto de muestreo | 99.6
128-014-XTR | DHA Etiquetas redondas para identificar punto de muestreo | 47.7333
128-015 | DHA Etiquetas rectangulares VESDA para idenficar en tuberia el punto de muestreo (100 por rollo) | 89.9
144-013 | DHA Boquilla de punto de aspiración cónico (para capilar de 10 mm diámetro exterior) | 22
221-035 | DHA Tubo capilar de 10mm de diámetro exterior, rojo, rollo 100 metros | 397
221-036 | DHA Tubo capilar de 10mm de diámetro exterior, natural, rollo 100 metros | 397
222-059 | DHA Tapon final para capilar, pack 10 unidades | 13.9667
251-001 | DHA Cable para pruebas de humo, rollo de 100 metros | 116.2
251-003 | DHA Tubo con 6 pastillas de humo | 37.3333
0
Rango FAAST FLEX |  | 0
FAAST FLEX | FAAST FLEX | 0
FLX-010 | FAAST FLEX 1 tubería independiente | 2253.4333
FLX-010-24 | FAAST FLEX 1 tubería independiente ("Bundle" de 24 uds) | 48317.0667
FLX-020 | FAAST FLEX 2 tuberías independientes, 2 canales | 2922.9667
FLX-020-24 | FAAST FLEX 2 tuberías independientes, 2 canales ("Bundle" de 24 uds) | 61994.0667
FLX-SP-01 | FAAST FLEX módulo sensorial | 481.4
FLX-SP-02 | FAAST FLEX filtro metálico (pack 6 unidades) | 99.6
FLX-SP-03-EN | FAAST FLEX cubierta delantera (EN) | 432.9667
FLX-SP-04 | FAAST FLEX aspirador | 474.4667
FLX-SP-05-EN | FAAST FLEX conjunto de cubiertas internas (EN) | 383.1667
FLX-SP-06 | FAAST FLEX conjunto de adaptores | 99.6
0
ICAM Range |  | 0
0
FILTROS ICAM |  | 0
ISP-001 | ICAM Filtro interno para FT series, grueso de 20ppi, negro, pack 10 unidades | 154.9333
ISP-002 | ICAM Filtro interno para FT series, fino de 45ppi, negro, pack 10 unidades | 154.9333
0
RECAMBIOS ICAM |  | 0
ISP-104 | ICAM Aspirador para IFT-P/4/6 | 1730.5333
ISP-114-01 | ICAM Camara de detección para IFT-P | 3378.1
0
BARRERA OSID |  | 0
OSI-RE-SS | OSI-R Barrera de humo, convencional, con haz de luz incl. reflector (5-100 metros) | 1474.6333
OSI-10 | OSID-DE Receptor óptico - campo de vision 7º, 24Vcc | 1344.6
OSI-90 | OSID-DE Receptor óptico - campo de vision 80º, 24Vcc | 1388.8667
OSE-SP-01 | OSID-DE Emisor con batería alcalina | 655.7
OSE-SPW | OSID-DE Emisor de potencia estandar, cableado | 655.7
OSE-HPW | OSID-DE Emisor de alta potencia, cableado | 903.3
OSE-HP-01 | OSID-DE Emisor de alta potencia con pila alcalina | 903.3
OSE-ACF | OSID-DE Lámina anti condensación para emisor | 358.2667
OSEH-ACF | OSID-DE Lámina anti condensación para cajas de protección medioambiental OSID-EHE/EHI | 1345.9667
OSP-003 | OSID-DE Filtro de prueba acrilico, pack 10 unidades | 204.7333
RTS151KEY | OSID Estación de reset del receptor, montaje empotrado | 297.4
RTS151 KIT | OSID Estación de reset del receptor, montaje en superficie | 336.1333
0
ACCESORIOS OSID-DE |  | 0
OSID-INST | OSID Kit de instalación (1 x filtro para prueba, 1 x cable FTDI, 1 x laser para alineamiento) | 554.7
OSP-001 | OSID Cable FTDI de 1,5 metros para conectar el receptor (OSI) con el PC | 138.3333
OSP-002 | OSID Laser para alineamiento | 196.4333
OSE-RBA | OSID Repuesto de bateria alkaline para emisor (OSE) | 157.7
0
ACCESORIOS OSID-DE |  | 0
OSID-WG | OSID Reja de protección | 132.8
OSID-EHI | OSID Caja IP66 para receptor | 531.2
OSID-EHE | OSID Caja IP66 para emisor | 421.9
0
VESDA SENSEPOINT XCL PARA DETECTORES VESDA (TUBERIA) |  | 0
XCL-LB-CAP | VESDA XCL LB (tubería), tapón de flujo | 0
XCL-LB-CH4-RA | VESDA XCL LB (tubería), para CH4 20-100%LEL salidas 4-20mA y relés | 0
XCL-LB-CH4-RM | VESDA XCL LB (tubería), para CH4 20-100%LEL salidas MODBUS y relés | 5188.8667
XCL-LB-CO2PP-RA | VESDA XCL LB (tubería), para CO2 de 1000ppm a 5000ppm salidas 4-20mA y relés | 0
XCL-LB-CO2PP-RM | VESDA XCL LB (tubería), para CO2 de 1000ppm a 5000ppm salidas MODBUS y relés | 0
XCL-LB-CO2VV-RA | VESDA XCL LB (tubería), para CO2 1,0 a 5,0% v/v salidas 4-20mA y relés | 7658.1333
XCL-LB-CO2VV-RM | VESDA XCL LB (tubería), para CO2 1,0 a 5,0% v/v salidas MODBUS y relés | 0
XCL-LB-CO-RA | VESDA XCL LB (tubería), para CO de 50 a 1000ppm salidas 4-20mA y relés | 4264.8
XCL-LB-CO-RM | VESDA XCL LB (tubería), para CO de 50 a 1000ppm salidas MODBUS y relés | 0
XCL-LB-COV-1 | VESDA XCL cubierta del sensor para CAT, NH3, CO2 | 0
XCL-LB-COV-2 | VESDA XCL cubierta del sensor para CO, O2, H2S, NO2, H2 | 0
XCL-LB-ELB | VESDA XCL codos de 60º, pack 4 unidades | 0
XCL-LB-FLT-1 | VESDA XCL filtro para los sensores CAT, NH3, CO2, pack 10 unidades | 0
XCL-LB-FLT-2 | VESDA XCL filtro para los sensores CO, O2, H2S, NO2, H2, pack 10 unidades | 0
XCL-LB-H2-RA | VESDA XCL LB (tubería), para H2 1000ppm salidas 4-20mA y relés | 6386.8333
XCL-LB-H2-RM | VESDA XCL LB (tubería), para H2 1000ppm salidas MODBUS y relés | 6616.4667
XCL-LB-H2S-RA | VESDA XCL LB (tubería), para H2S 50ppm salidas 4-20mA y relés | 0
XCL-LB-H2S-RM | VESDA XCL LB (tubería), para H2S 50ppm salidas MODBUS y relés | 0
XCL-LB-NH3-RA | VESDA XCL LB (tubería), para NH3 200ppm salidas 4-20mA y relés | 0
XCL-LB-NH3-RM | VESDA XCL LB (tubería), para NH3 200ppm salidas MODBUS y relés | 0
XCL-LB-NO2-RA | VESDA XCL LB (tubería), para NO2 50ppm salidas 4-20mA y relés | 0
XCL-LB-NO2-RM | VESDA XCL LB (tubería), para NO2 50ppm salidas MODBUS y relés | 0
XCL-LB-O2-RA | VESDA XCL LB (tubería), para O2 25% V/V salidas 4-20mA y relés | 0
XCL-LB-O2-RM | VESDA XCL LB (tubería), para O2 25% V/v salidas MODBUS y relés | 0
XCL-SC-H2S | VESDA XCL cartucho de reemplazo para H2S de 50ppm | 0
XCL-SC-NH3 | VESDA XCL cartucho de reemplazo para NH3 de 200ppm | 0
XCL-SC-NO2 | VESDA XCL cartucho de reemplazo para NO2 de 50ppm | 0
XCL-SC-O2 | VESDA XCL cartucho de reemplazo para O2 25% V/V | 0
0
Li-Ion Tamer |  | 0
LT-ACC-ERO-16 | Salida de relé Ethernet 16 puertos | 4223.3
LT-ACC-ERO-MKT | Kit de montaje en carril DIN para salida de relé | 240.7
LT-ACC-ETS-16 | Conmutador Ethernet de 16 puertos | 4736.5333
LT-ACC-ETS-5 | Conmutador Ethernet de 5 puertos | 1246.3667
LT-ACC-ETS-8 | Conmutador Ethernet de 8 puertos | 1643.4
LT-ACC-HUB-MKT | Kit de montaje en carril DIN para Hub | 127.2667
LT-ACC-HUB-POE-HON | Hub PoE LT Gen 3 - Honeywell | 1290.6333
LT-ACC-HUB-PWR-HON | Hub Direct Power LT Gen 3 - Honeywell | 954.5
LT-ACC-NCL-10 | RJ45 Cable 10' LT Gen 3 | 62.6667
LT-ACC-NCL-100 | RJ45 Cable 100' LT Gen 3 | 405.3
LT-ACC-NCL-25 | RJ45 Cable 25' LT Gen 3 | 95.4333
LT-ACC-NCL-3 | RJ45 Cable 3' LT Gen 3 | 23.6667
LT-ACC-NCL-5 | RJ45 Cable 5' LT Gen 3 | 33.0667
LT-ACC-NCL-50 | RJ45 Cable 50' LT Gen 3 | 210.2667
LT-ACC-POE-24 | Conmutador Ethernet PoE, 24 puertos | 6052.0667
LT-ACC-POE-24-ADR | Conmutador PoE de 24 puertos, adaptador de alimentación IEC | 196.4333
LT-ACC-POE-4 | Conmutador Ethernet PoE, 4 puertos | 4335.3667
LT-ACC-PWR-12 | Fuente de alimentación 12VCC | 439.9
LT-ACC-PWR-48 | Fuente de alimentación 48VCC | 521.5
LT-ACC-SAK | Repuesto 4 x terminales 1 x adaptador terminal de tornillo | 240.7
LT-CTR-SML | Controlador Li-ion Tamer Gen3 | 4502.7333
LT-CTR-SML-DMK | Kit de montaje DIN pequeño para controlador LT Gen3 | 89.9
LT-SEN-M3 | Sensor de monitorización LT Gen3 | 1456.6333
LT-SEN-R3 | Sensor de referencia LT Gen3 | 1456.6333
LT-DKT | Kit demo Li-ion Tamer Gen3 | 10588.0333
LT-ACC-TST | Botella de prueba funcional de carbonato de dietilo | 498
LT-SEN-M | Sensor de monitorización LT Gen2+ | 1752.6667
LT-SEN-IM-UL | Módulo interface MOS | 294.6333
LT-SEN-MOS | Kit Multi Output Solucion (MOS) compuesto por un modulo interface y un sensor de monitorizacion Gen2+ | 1936.6667
0
VIS-IR |  | 0
FTD-2216-S | Detector termografico biespectral a prueba de fallos FOV 22ºx16º | 15050.6667
FTD-4231-S | Detector termografico biespectral a prueba de fallos FOV 42ºx31º | 15050.6667
FTD-8865-S | Detector termografico biespectral a prueba de fallos FOV 88ºx65º | 15050.6667
FTD-BB | Cuerpo negro para el mantenimiento | 11517.6333